附表1  工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价（元） | 合计（元） |  |
| 1 | 低压开关柜(屏)抽屉式 | 1.名称:低压进线柜 2.型号:GCK4 4个250A开关 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 新旧低压开关柜（屏）并联 | 1.名称:铜导体密集绝缘铜排 2.型号:CCX-4000A/4 | m | 4 |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 | 1.规格:ZRYJV-3X185+2X95mm2 | m | 4 |  |  | 迁电缆不够长 |
| 4 | 电缆终端头 | 1.名称：户内终端电缆头 2.规格:ZRYJV-3X185+2X95mm2 | 套 | 4 |  |  |  |
| 5 | 压铜接线端子 | 1.型号:185mm2以内 | 个 | 16 |  |  |  |
| 6 | 电柜接地安装 | 1.类别:接地装置安装调试 独立接地装置 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 排气扇 | 1.型号、规格:300mm | 台 | 3 |  |  |  |
| 8 | 排气扇不锈钢盖 | 1.型号、规格:440*360*170mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 排气扇线路安装 | 1.规格:双塑铜芯线ZRBVV-2.5 | 台 | 3 |  |  |  |
| 10 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:XM | 台 | 3 |  |  |  |
| 11 | 合计（含税） | 人民币（大写）： ￥ |  |  |  |  |  |

承建商：

（盖章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章） 日期：       年  月  日