工程量清单附表1：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#、2#、3#管口被水泥堵塞，打凿清理，并废料外运 | 3 | 个 |  |  |  |
| 2 | 拆除原有检查井盖，检修万后重新安装原有井盖 | 16 | 个 |  |  |  |
| 3 | 清理井内废料，并废料外运 | 16 | 个 |  |  |  |
| 4 | 快速水泥封堵D400管 | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 | 合计（含税） |  |  |  |  |  |

承建商：

（盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

日期：       年  月  日