附表1  工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砍树 | 1.名称：大王椰 2.规格：树高约10米，胸径约0.45米 3.外运：自行考虑 | 1棵 |  |  |  |
| 2 | 铲除花池 | 1.部位：华池部分周边及里面泥土 2.外运：自行考虑 | 14立方米 |  |  |  |
| 3 | 回填根植土 | 1.部位：花池里面 2.要求：熟耕植土 | 9立方米 |  |  |  |
| 4 | 台阶、平台 | 1.部位：105室东门口 2.材料：砖砌台阶，浇筑C15混凝土地骨100(mm)厚 | 6.5平方米 |  |  |  |
| 5 | 铺装广场砖 | 1.部位东门口 2.C15混凝土基层层10毫米厚 3.铺100*100毫米白色广场砖 | 7平方米 |  |  |  |
| 6 | 铺装花岗岩台阶 | 1.部位：台阶面层 2.20毫米厚花岗岩，磨边 | 8平方米 |  |  |  |
| 7 | 砌筑花池 | 1.部位：花池北面 2.砌砖厚度180毫米，高度200毫米，M7.5水泥砂浆砌筑 3.面贴100*100（mm）白色广场砖 | 3.5米 |  |  |  |
| 8 | 绿化1 | 1.种类：杜鹃 2.规格：高度1.2-1.5米 | 15棵 |  |  |  |
| 9 | 绿化2 | 1.种类：龙船花 2.规格：高度400毫米，多支，13棵/平方米 3.养护成活 | 44.8平方米 |  |  |  |
| 10 | 拆除钢筋混凝土 | 1.部位：5栋宿舍东面二层楼面、三层楼面 2.拆除钢筋混凝土柱：C25混凝土，二级钢筋 3.拆除超过两米高，属于高空作业 4.按安全操作规范搭设脚手架 5.障碍物清理 6.运输：自行考虑 | 约5立方米 |  |  |  |
| 11 | 外墙面贴砖 | 1.部位：2-3层外墙面 2.按常规工艺施工，砖规格同周边砖 | 43平方米 |  |  |  |
| 12 | 抹灰 | 1.部位：配电房与宿舍见隔断,二楼东面 2.1：2水泥砂浆 | 16平方米 |  |  |  |
| 13 | 税金 | 费率为10% |  |  |  |  |
| 14 | 暂列金额 | 1000元 |  |  |  |  |
| 15 | 工程造价 |  |  |  |  |  |

承建商：

（盖章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

日期：       年  月  日