茂名职业技术学院北面围墙新建、改建

工程项目第三次招标

[招标编号：MZY2014NBZB001]

采

购

文

件

茂名职业技术学院

2014年1月24日

目      录

|  | 投标邀请书 |  | ………………………………………… | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 承建商须知 |  | ………………………………………… | 3 |
|  | (一) | 总则 | ………………………………………… | 4 |
|  | (二) | 招标文件 | ………………………………………… | 5 |
|  | (三) | 投标响应文件的编制 | ………………………………………… | 6 |
|  | (四) | 投标响应文件的递交 | ………………………………………… | 7 |
|  | (五) | 开标评标定标 | ………………………………………… | 8 |
|  | (六) | 合同的授予 | ………………………………………… | 9 |
| 第二部分 | 合同条款及合同格式 |  | ………………………………………… | 10 |
| 第三部分 | 工程技术要求及工程规范 |  | ………………………………………… | 14 |
|  | (一) | 工程技术要求 | ………………………………………… | 15 |
|  | (二) | 工程规范 | ………………………………………… | 17 |
| 第四部分 | 施工工程量及图纸 |  | ………………………………………… | 18 |
| 第五部分 | 投标响应文件格式 |  | ………………………………………… | 19 |
|  | (一) | 商务标格式 | ………………………………………… | 20 |
|  | (二) | 技术标格式 | ………………………………………… | 27 |

投标邀请书

茂名职业技术学院北面围墙新建、改建工程进行第三次招标。

1．采购编号：MZY2014NBZB001

2．项目名称：茂名职业技术学院北面围墙新建、改建工程

3．承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期、包验收合格的大包干形式。

4．报名时间、地点：

1) 时间：2014年1月24日至2014年2月10日每日上午9：00~11：30，下午3：00~5：00（节假日、周六日除外）；

2) 地点：茂名市文明北路232号茂名职业技术学院综合楼三楼学院办公室。

5. 采购文件索取方式：茂名职业技术学院网站索取。

6．有关此次招标之事宜，可按下列地址向集中采购机构查询：

招标机构： 茂名职业技术学院招投标办公室

联系地址：茂名市文明北路232号茂名职业技术学院综合楼三楼学院办公室

联  系  人：李老师或办公室值班人员（值班安排和联系电话张贴于办公室门上）

办公电话：0668-2920026

传　    真：0668-2920626

电子邮箱： mzycgz@126.com

茂名职业技术学院

2014年1月24日

第一部分

承建商须知

承建商须知

（一）总  则

1.   适用范围

1.1   本谈判文件仅适用于《投标邀请函》中所叙述的采购项目。

1.2   项目名称：茂名职业技术学院北面围墙新建、改建工程。

1.3   工程建设地点：茂名市文明北路232号。

1.4   工程主要建设内容：茂名职业技术学院北面围墙新建、改建工程。

2．  名词解释

2.1   招标机构：茂名职业技术学院招投标办公室。

2.2  “采购人” 亦称“用户方”或“招标人”系指茂名职业技术学院。

2.3  “承建商”系指响应招标文件要求、参加投标竞争的建设商。建设商应当具备承担本次谈判项目

的能力。

2.4   采购文件中的天或日均系指日历日。

3．  资金来源及支付方式

3.1   本工程立项计划已按有关规定办理，工程资金为自筹资金。

3.2   付款方式：本工程开工前预付款为工程合同款的 30% ，签订合同后7个工作日内支付，施工完成交付使用验收合格后一个月内付至工程合同款80%、工程结算后一个月内付至工程结算款的95%。余下5%作为质保金，质保期为1年。

4．  合格的承建商

4.1   具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。具有房屋建筑工程专业承包三级（含三级）以上资质；

4.2   投标人在参加政府采购活动前三年内经营活动中没有重大违法记录的。遵守国家法律、法规，具有良好履合同的能力和记录。具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；

4.3   投标人应该具有安全生产许可证；

4.4   本项目不接受联合体投标；

5．  谈判费用

5.1   承建商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论谈判结果如何，采购人及招标机构在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。

6.   建设工期及材料要求：

6.1   建设工期：本项目工期15日历天，包括施工准备、施工、验收等

6.2   材料要求：投标人应保证合同材料是符合图纸及清单要求，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范的要求。

7.   招标控制价

7.1   招标控制价：贰拾肆万叁仟贰佰壹拾叁元捌角零分（￥243,213.80元），其中暂列金额为：壹万玖仟玖佰陆拾柒元陆角肆分（￥19,967.64元）。

8.   本工程投标响应文件按工程量清单报价，执行广东省2010年定额。

（二）招标文件

9．  招标文件的组成

9.1   招标文件除以下内容外，招标人在采购期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是采购文件的组成部分，对承建商起约束作用。

采购文件包括下列内容：

投标邀请书

第一部分	承建商须知

(一)	总则

(二)招标文件

(三)	投标响应文件的编制

(四)	投标响应文件的递交

(五)	开标

(六)	合同的授予

第二部分	合同条款及参考格式

(一)	合同条款

(二)	合同参考格式

第三部分	工程说明、技术要求及工程规范

（一）工程说明

(二)	工程技术要求

(三)	工程规范

第四部分	工程量清单

第五部分	投标响应文件格式

(一)	商务标格式

(二)	技术标格式

9.2   承建商购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到采购文件后向招标机构提出，否则，由此引起的投标损失自负；承建商同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果承建商的投标响应文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标响应文件没有对采购文件做出实质响应，其风险应由承建商自行承担，并根据有关条款规定，其投标响应文件有可能被拒绝。

10.   采购文件的澄清

10.1   承建商在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清采购文件的承建商，均应在投标截止日前以书面形式向集中采购机构提交。不论是招标机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据承建商的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标截止日期前以书面形式予以答复，澄清纪要作为招标文件的组成部分，对承建商起约束作用。

11.   采购文件的修改

11.1   招标文件发出后，在投标截止日期前的任何时候，确需要变更采购内容的，招标人可主动地或在解答承建商提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

11.2   招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

（三）投标响应文件的编制

12．  投标响应文件的组成

12.1   投标响应文件由商务标、技术标两部分文件组成；

12.2   商务标主要包括下列内容：

- 法定代表人证明书；

- 谈判响应文件签署授权委托书；

- 报价函；

- 报价汇总表；

- 各专业工程工程量清单报价表；

- 售后服务和承诺；

- 承建商资格证明文件。

12.3   技术标主要包括下列内容：

（1） 项目管理班子配备情况表

13.   投标响应文件格式

13.1   投标响应文件包括本须知第9条中规定的内容，承建商提交的谈判响应文件必须毫无例外地使用采购文件所提供的投标响应文件格式（表格可以按同样格式扩展）。

14.   报价

14.1   本工程设最高限价为：贰拾肆万叁仟贰佰壹拾叁元捌角零分（￥243,213.80元）。

14.2   本工程的工程量清单的报价按商务标规定的格式进行报价；

14.3   报价为承建商的投标响应文件中提出的各项支付金额的总和；工程项目报价：包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，供应商漏报或不报，招标人将视为有关费用已包括在设计图纸和工程量清单项目的其它单价及合价中而不予支付。

14.4   承建商的报价，应是合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以承建商在工程量清单中提出的综合单价或总价为依据；

14.5   技术规范要求的费用应包括在报价中；

14.6   承建商应先到工地踏勘以充分了解工地们位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

15.   报价货币

15.1   本工程的报价货币为人民币。

16.   谈判保证金

16.1   承建商应按规定递交谈判保证金，并作为其投标的一部分。谈判保证金是为了保护招标人免遭承建商的行为而蒙受的损失；

16.2   承建商应按以下要求提交保证金：

（1） 本次保证金金额：人民币贰仟元整（￥2，000.00）；

16.3   对于未能按要求提交保证金的，招标人将视为不响应采购文件而予以拒绝。

16.4   谈判保证金退还，按如下有关规定执行：

（1） 未成交的承建商的的投标保证金，将在确定成交承建商后即时原额无息退还。

（2） 中标承建商的投标保证金，在中标承建商和建设单位签订合同后五个工作日内无息退还。

（3） 在投标有效期内不能确定成交承建商的，在谈判有效期满后即时原额无息退回所有承建商的谈判保证金。

17.   投标响应文件的份数及签署

17.1   承建商应提交招标响应文件正本一份，副本五份；

17.2   招标响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并应在招标响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；

17.3   招标响应文件封面、报价函均应加盖承建商印章并经法定代表人或其委托的代理人签字或盖章。由委托的代理人签字或盖章的在投标响应文件中必须同时提交投标响应文件签署授权委托书，投标响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标响应文件签署授权委托书无效。

（四）投标响应文件的递交

18.   投标响应文件的密封和标记

18.1   承建商应将投标响应文件的正本和副本分别密封在内层包封内，再密封在一个外层包封中，并在内包封上正确标明“投标响应文件正本”或“投标响应文件副本”；

18.2   在内层和外层投标响应文件密封袋上均应：

（1） 承建商名称和地址；

（2） 注明下列识别标志：

    - 采购编号；

    - 工程名称；

18.3   所有投标响应文件的内层密封袋的封口处应加盖承建商印章，所有投标响应文件的外层密封袋的封口处应加盖密封章。

（五）开标  评标  定标

19．  评审小组

19.1   本次评审小组由茂名职业技术学院招投标办公室根据本项目的特点依法组建。

19.2   评审小组依法根据招标文件的规定，对承建商提供的方案进行评审，通过比较所有有效承建商的报价，以最低价中标的评标原则，得出评审结果，根据评审结果推荐成交承建商，并提交本次评标、定标的纪要。

20．  开标、评标程序

20.1   开启投标响应文件

开启承建商递交的密封投标响应文件，评审小组对各个承建商的报价进行确认。

20.2   审阅投标响应文件

（1） 对参加投标的承建商的资格、资质进行审查。

（2） 对投标响应文件格式进行审查，主要包括投标响应文件是否齐全，投标响应文件的式样和签署是否符合要求。

（3）对报价方案、商务和服务内容进行审查，是否有漏项和增项，商务和服务内容是否满足招标文件的要求。

（4）出现以下任一种情况时，将被认定为无效投标：

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 报价人未提交投标保证金或金额不足的；

- 招标有效期不满足采购文件要求的；

- 报价文件无法定代表人或授权代表签字的；

- 未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 投标响应文件中的技术、商务文件没有按照招标文件的有关要求完整提供；

- 评审小组认为构成其它未实质性响应采购文件要求的。

20.3   评审方法：

经评审最低价法，在满足招标项目的重要参数和基本要求前提下，按照有效报价最低的原则确定成交人。如果成交候选人的报价相同时，则相同报价的成交候选人重新报价，再按有效报价最低的原则从中择优确定成交人。

21．  开标评标纪要

评审小组将出具开标、评标纪要，并按评审方法规定推荐成交候选人。

22.   成交承建商

茂名职业技术学院按评审小组出具的开标评标纪要，依法确定成交承建商。

23.   拒绝报价的权利

23.1   评审小组经评审，认为报价不符合招标文件要求的，可以宣布开标失败。

23.2   招标人通过法定或规定程序有权在授标之前任何时候拒绝任何报价，以及宣布开标程序无效，对受影响的报价人不承担任何责任，也无义务向受影响的报价人解释采取这一行动的理由。

23.3   在签订合同时，如果招标人有证据表明成交承建商的投标响应文件与事实不符，影响招标的公平公正及合同的执行，招标人有权取消该成交决定，对受影响的成交候选供应商不承担任何责任。

24.   错误的修正

24.1   评审小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标响应文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

- 当综合单价与数量的乘积与合价不一致时，以综合单价为准，除非评审小组认为综合单价

有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改综合单价。

24.2   按上述修正错误的原则及方法调整或修正谈判响应文件的报价，承建商同意后，调整后的报价对承建商起约束作用。如果承建商不接受修正后的报价，则其报价将被视为无效报价，其投标保证金将被没收。

（六）合同的授予

25.   合同授予标准

25.1   本工程的施工合同将授予按本须知第19款所确定的成交承建商。

26.   成交通知书

26.1   招标机构将成交结果在规定的时间内将向成交承建商发出《中标通知书》。

27.   合同协议书的签订

27.1   招标人与成交承建商将于《中标通知书》发出之日起3日内，按照采购文件的施工合同的要求和成交承建商的投标响应文件签订书面工程施工合同，合同造价为成交承建商的最终报价；

27.2   成交承建商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目施工，不得将成交项目施工转让（转包）给他人。

第二部分

合同条款及合同格式

发包方：茂名职业技术学院  （以下简称甲方）

地址：  茂名市文明北路232号大院

电话：  0668—2920026

承包方：                   （以下简称乙方）

地址：

电话：

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

- 工程概况

（一）工程名称：茂名职业技术学院北面新建、改建围墙工程

（二） 工程地点：茂名市文明北路232号大院

（三） 工程范围：由                            负责施工的茂名职业技术学院北面新建、改建围墙工程(详见围墙施工图和施工说明)，包括施工图和施工说明范围内的一切工作内容。

（四） 工程总造价：

1、经公开招标，该新建、改建围墙工程合同造价为人民币         元，大写                    元。其中暂列金额为          元，大写                   元。

2、乙方承包价款已包含该工程实体项目、措施项目、其他项目、规费、税金等施工项目涉及的全部费用。

第二条 工程期限

根据双方协商工程期限自    年   月   日起(进场时间)至   年   月   日止。如果由于乙方原因导致不能按时进场施工，不能按时完成施工任务，每推迟一天，扣工程合同款的0.3%，扣款累计不超过合同价款的5%。

第三条 工程质量

乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和国家颁发的《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300---2001）及相关的法律、法规、规范执行，达到合格要求。

第四条 工程价款结算

（一） 本合同全部工程造价的结算按下列方式处理：

1、工程结算工程量以甲方提供的施工图和施工说明为依据计算工程量，施工图之外的工作以现场签证为依据计算工程量。综合单价以投标文件的清单项目的综合单价为结算依据，执行2010广东省清单规范。

2、乙方应根据其工程价款，开具正式的发票给甲方。

（二） 工程价款结算与拨付办法：本工程开工前预付款为工程合同款的 30% ，签订合同以后7个工作日内支付，施工完成验收合格后一个月内付至工程合同款80%、工程结算后一个月内付至工程合同款95%。余下5%作为质保金，质保期为1年。工程结算价以茂名市投资审核中心最终的结算定案书为准。

第五条 双方责任

（一） 甲方责任

1、 因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责。

2、 甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查，办理有关施工签证等手续，解决应由甲方解决的问题。

3、 由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。

4、 工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。

5、由甲方原因造成的损失，由甲方负责。

（二） 乙方责任

1、全面履行施工合同约定事项，严格按照现行质量、安全标准、安全操作规程进行施工，确保正常施工。

2、 乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后，乙方按照编制的施工方案严格组织施工。

3、 乙方应合理组织施工机具和人员调配，保证进场的机具设备能满足施工的需要，保证工程按期完成。

4、因乙方原因造成的质量事故，乙方必须无条件按照甲方的要求返工至合格，并承担由此产生的施工增加费。

5、 乙方应服从甲方工地管理人员的统一指挥。

第六条 安全生产、文明施工

1、 乙方应严格按照《建筑工程安全生产管理条例》组织施工，建立安全生产责任制，配备专门的安全管理人员，制定好完善的安全措施，现场施工人员进场前必须经过安全教育后，才能上岗，特种工种如电工、焊工、架子工等必须持证上岗，如不符合安全生产管理条例施工，发生事故应由乙方承担责任。

2、施工现场应按照规定设置安全生产标志牌、警戒线等，做好安全防护措施，保证围墙两侧流动人员的安全，否则发生事故由乙方承担责任。

3、乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。

第七条：质量验收

- 工程竣工后，乙方应组织甲方等相关人员在3日内进行验收。

- 按照现行施工质量验收标准和甲方提供图纸及合同要求进行验收，验收如不合格，则乙方无条件配合甲方返工至合格。

第八条 合同纠纷

因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，可从以下两种方式种选择其中一种进行解决。

1、提交到仲裁委员会仲裁

2、依法向人民法院起诉

第九条 附则

（一） 本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

（二） 本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

（三） 本合同正本甲、乙双方各执两份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

发包方：茂名职业技术学院（章）       承包方：（章）

地址：茂名市文明北路232号大院       地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

邮政编码：                           邮政编码：

签约时间：   年  月  日              签约时间：   年  月  日

第三部分

工程技术要求及工程规范

（一） 工程技术要求

1.  总体描述

1.1  以下给出的工程承包范围和说明描述只是概括的，不应认为是全面的、无缺的，承包人应研究其他文件完全了解本工程的实际范围；

1.2  工程描述

工程名称：茂名职业技术学院北面围墙新建、改建工程

项目地址：茂名市文明北路232号

工程概况：本工程项目为茂名职业技术学院北面围墙新建、改建工程的施工总承包项目，

工程内容：本工程是我院北面新建、改建围墙工程，具体内容为施工图、施工说明范围内的一切工作内容（详见施工图和施工说明）。围墙新建段约为118米,改建段约为248米，实际长度以图纸和现场具体确定。工程总造价243,213.80元，其中暂列金额为19,967.64元。

施工进度计划要求：本工程为签订合同后15日历天内完工，包括施工准备、施工、验收。（注：

如果由于乙方原因导致不能按时进场施工，不能按时完成施工任务，每推迟一天，扣工程合同款的0.3%，扣款累计不超过合同价款的5%。）

2.  工程承包范围和说明

2.1  以下给出的工程承包范围和说明描述只是概括的，不应认为是全面的、无缺的，承包人应研究其他文件完全了解本工程的实际范围；

2.2  承包人被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其他有关文件。尤其是已充分研究和了解工程的内容；

2.3  本项目工程量:详见工程设计图纸。

（注：承包人须负责整个工程所有的施工任务包括材料设备的采购、施工、保护及保修，不论是永久性质的或是临时性质的。）

2.4  本工程的承包方式均为：包工包料、包质量、包安全、包工期、包验收合格的大包干形式。

2.5  如承建商的有效最低报价超过本招标文件的规定要求，将作为无效投标。

3.  现场自然条件

茂名市文明北路232号。

4.  现场安全防护设施

施工时注意安全，防止对人身造成伤害。若施工现场发生安全事故均由承建商承担，招标人不负任何责任。

5.  水土保持与环境

承建商在施工组织设计中必须有专项干扰、噪声及环保措施，安全文明措施必须符合茂名市安全文明工地标准。

6.  现场施工测量

6.1  发包人应在发出开工通知前，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料和数据；

6.2  承包人接招标人提供的测量基准点后，应与招标人共同校测其基准点（线）的测量精度，并复核其资料和数据的准确性；

6.3  承包人应以招标人提供的测量基准点（线）为基准，按国家测绘标准和本施工工程施工精度要求，测设用于工程的控制网，并应在收到开工通知后，将施工控制同资料报送招标人审批；

6.4  承包人应负责工程施工所需的全部施工测量放线工作；

6.5  承包人应按本技术条款的规定，提交计量测量资料报送招标人审核。招标人可以使用承包人的施工控制同自行进行检查放样测量，亦可要求承包人在监督下进行复核、对照、测量。若经双方协商统一，承包人可邀请招标人的测量人员联合进行计量测量，经双方校答的测量成果，叫直接用于计量付款；

6.6  承包人应负责保护好测量基准点、基准线和水准点及自行增设的控制网点，并提供通向网点的道路和防护栏杆。测量网点的缺失和损坏，应由承包人负责修复。

6.7  有关施工测量费用己包括在工程量清单报价中，发包人不再单独支付该费用(发包人要求复核测量，复核发现有错误的，费用由承包人承担，完全正确的，其复核测量费用由发包人承担)。

(二)  工程规范

1.   工程技术规范

l.1   依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的—切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

1.2   工程实施要求：学院新建、改建围墙工程的施工图以我院提供的施工图和施工说明为标准,按图和施工说明施工，按工期完成施工任务。

2.   技术服务要求

2.1  工程质量标准：按照国家颁发的《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300---2001）及相关的法律、法规、规范执行，达到合格要求。

2.2   保修期要求：保质期1年。

2.3   中标承包商在签订合同时应附工程质量保修书。

第四部分

工程量及施工图纸

（一）工程量清单

- 工程量清单

1.1  工程量清单见附件

- 施工图纸

2.1  投标报名时索取书面施工图纸

第五部分

投标响应文件格式

（一）  商务标格式

一、  法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：              年龄：            职务：

系                                   的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

承建商：                                   （盖章）

日  期：              年          月           日

法定代表人居民身份证

二、法定代表人授权委托书

致：茂名职业技术学院

本授权委托书声明：我   （姓名）  系   （承建商名称）   的法定代表人/负责人，现授权委托   （单位名称）     的    （姓名）   为我公司代理人，以本公司的名义参加茂名职业技术学院招投标办公室组织的为茂名职业技术学院北面围墙新建、改建工程程（采购编号：MZY2014NBZB001）的投标活动。代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：                 性别：              年龄：

单  位：                 部门：              职务：

承建商名称（盖章）：

法定代表人（签字、盖章：）

日 期：    年  月  日

注：

- 承建商“法定代表人”参加投标的不须提供该委托书。

- 此处所述“法定代表人”，须与供应商的“营业执照”上的内容一致。

代理人居民身份证

三、 报   价  函

致：茂名职业技术学院招投标办公室

- 根据已收到贵室的招标编号为 MZY2014NBZB001的茂名职业技术学院北面围墙新建、改建工程的招标文件，遵照有关法律及地方规定，我单位经考察现场和研究上述采购文件的承建商须知、合同条款、技术规范和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）

元的报价并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。

2、我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全明白并放弃提出含糊不清或误解的权力。

- 我方保证在合同条款中规定的开工日期开始施工，从本工程开工期限的最后一天算起，在

天（日历天）内，质量标准达到国家现行施工验收规范的     标准，并在合同条款中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程。

4、我方同意所递交的投标响应文件的有效期为60个日历日，如我方中标，投标响应文件的有效期将延长到合同终止日止，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本招标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标的约束。

7、我方已向贵方递交金额为人民币（大写）      元（RMB：￥      元）的谈判保证金。

承建商：（盖章）                         单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：            电话：            传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：         年      月      日

四、 最终报价汇总表

项目名称：茂名职业技术学院北面围墙新建、改建工程

采购编号：MZY2014NBZB001

| 项目内容 | 报价 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 茂名职业技术学院北面围墙新建、改建工程 | 大写： 小写： |  |

注：本报价表为供应商的最终报价。

承建商：                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：                                （签字或盖章）

日期：        年     月     日

五、详细报价

项目名称：茂名职业技术学院北面围墙新建、改建工程

招标编号：MZY2014NBZB001

货币单位：元人民币

注：1、应包括工程量清单中所有单项报价的详细构成等内容。

2、材料报价表中必须明确出所投材料的品牌或产地。

承建商：                      （盖章）

法定代表人或委托代理人：                                （签字或盖章）

日期：        年     月     日

六、售后服务和承诺

（承建商自行编制）

七、承建商资格证明文件

承建商应按照报价文件的要求提交以下格式（包括但不限于以下各项）的内容。

      - 营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（须经过年检并加盖公章）。

      - 承建商认为有必要的资格证明文件。

注：以上复印件都必须加盖单位公章。

（二）技术标格式

一、 项目管理班子配备情况

表7.5  项目管理班子配备情况表

表7.6  项目经理简历表

表7.5  项目管理班子配备情况表

工程名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 项目名称 |
| 本工程将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理，项目管理班子机构处置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.6  项目经理简历表

| 姓 名 |  |  |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  |  |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |

注：需提供项目经理资格证书复印件