附件1：2012级专业人才培养计划

目    录

第一部分  人才培养方案

供热通风与空调工程技术专业人才培养方案………………….2

第二部分  专业学习领域课程标准

供热通风与空调工程技术专业核心课程标准课程标准……….17

第三部分  附件

供热通风与空调工程技术专业人才需求调研报告…………… 53

工作过程系统化课程体系的形成…………..…………………. .60

供热通风与空调工程技术专业典型工作任务分析汇总表…….67

第一部分

供热通风与空调工程技术专业

人才培养方案

1．招生对象与学制

招生对象：全日制普通高中毕业生和中职、中专、中技毕业生

学制：    三年（全日制）

2．专业培养目标

本专业培养面向中央空调与制冷系统的运行管理，检测与控制，检修与维护；工程安装、销售第一线，从事中央空调系统、家用中央空调的设计，施工安装、调试与管理工作，具备中央空调系统管理及设备管理、运行与维护工作的高素质技能型专门人才。

3．职业岗位与能力培养目标

3.1  职业岗位与主要工作任务

表1  就业范围、职业岗位与工作任务对应表

| 就业范围 | 职业岗位（群） | 主要工作任务 | 主要技能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计院、设计室 | 设计工程师 | 从事中央空调工程、家用中央空调工程设计工作 | 熟练运用制冷与空气调节技术进行设计工作 |
| 建筑安装工程公司（水电及暖通专业） | 施工员、质安员、监理员 | 在中央空调工程企业从事现场施工管理工作 | 主要掌握施工管理技术及质量控制技术 |
| 建筑安装工程公司、工程咨询机构 | 预算员 | 在中央空调工程行业从事工程的预结算工作，在工程咨询机构从事招、投标标书的编制工作 | 熟练建筑工程造价计量计价 |
| 建筑安装工程公司 | 资料员 | 在中央空调工程企业从事工程资料的收集、整理归档工作 | 掌握工程资料收集和整理 |
| 空调与制冷设备的生产单位、使用单位 | 设备工程师 | 在具有中央空调与制冷设备的生产单位、使用单位，从事设备的安装、调试、运行与维护等工作 | 掌握设备的结构及基本原理，掌握设备的运行，调试及维修维护技术。 |
| 空调、制冷行业的销售单位 | 营销员、保修员 | 具有销售方面的技巧，从事空调产品的营销、保修工作 | 熟悉空调产品的基本原理，掌握销售的知识 |

3.2  职业能力培养目标

注重培养学生的诚信品质、敬业精神和责任意识，遵纪守法意识，使学生树立终身学习理念，具有良好的学习能力、交流沟通和团队协作能力、实践能力、创造能力、就业能力和创业能力。

4．课程体系

本专业课程体系由4大类课程组成，分别是职业基本素养课程、职业通用能力课程、职业拓展能力学习领域课程。

1.职业基本素养课程重在培养学生的政治素质，道德与职业道德，法律意识，身体、身心素质，人文素质，国防意识和军事素质，自我发展和管理能力，社会交往与合作能力，数学应用能力，英语听说读写能力，创新能力。

这类课程包括：思想道德修养与法律基础（一、二），廉洁修身，毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论（一、二），形势与政策，社会实践，大学生职业发展与就业指导，体育，英语，高等数学等。

2.职业通用能力课程重在培养学生具备电工的基本理论和基本操作技能；具有对空调设备、制冷设备的电子和电气图的识别能力；具有对空调系统、制冷与冷藏系统的电子、电气线路的判断、鉴别及诊断其性能、状态和故障的实际工作能力。具有安全用电的能力，具有对简单机械的基本维修能力，具有钳工基本工种的操作能力。学生能熟悉工程绘图规范、标准，有较强的读图能力和绘图能力；能熟练掌握几种常见的制冷设备的原理，制冷技术，提高专业的基本能力；有对热工学理论、传热学理论及流体力学理论的理解能力，并对这些学科的分析计算能力；具有识别制冷装置与设备的能力。

这类课程包括：电工电子技术、制冷装置自动化、计算机辅助设计、机械制图与建筑识图、机械设计基础、流体力学与传热学基础、制冷原理、制冷装置与设备

3.职业专项能力学习领域课程重在培养学生能熟练掌握空气调节的理论计算，提高学生的设计能力。具有较强的制冷专业知识和技能；具有较强的空气调节技术；对小型家用空调器具有拆、装、加冰种、故障判断和修复、维护的能力；对小型冰箱应掌握试漏、抽真空、气密、加冰种、封口以及故障判断、修复的能力；具有较强的计算机绘图能力。具有制冷工程施工管理能力；制冷工程编制施工组织设计能力；工程造价编制与管理能力；对空调系统的运行、管理与操作维护的能力等。具有对家用中央空设计与施工的能力。

这类课程包括：空气调节技术与暖通软件、小型制冷装置、家用中央空设计与施工、、制冷装置安装管理与操作、工程预算、中央空调工程施工等。

4．职业拓展学习领域课程重在培养学生从事监理员工作的能力；从事制冷工程的招标、投标的能力；对建筑设备工程的施工能力。

这类课程包括：建筑设备知识、建筑监理知识、招投标知识等。

表2  专业课程体系表

| 专 业 课 程 体 系 | 课程类别 | 课程名称 |
| --- | --- | --- |
|  | 基本素质 | 思想道德修养与法律基础（一、二）、廉洁修身、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论（一、二）、形势与政策、社会实践、大学生职业发展与就业指导、体育（一、二）、英语、高等数学 |
|  | 职业通用能力 | 电工电子技术、制冷装置自动化、计算机辅助设计、机械制图与建筑识图、机械设计基础、流体力学与传热学基础、制冷原理、制冷装置与设备 |
|  | 职业专项能力 | 空气调节技术与暖通软件、家用中央空调设计与施工、小型制冷装置、空调系统调试与运行、工程预算、中央空调工程施工 |
|  | 职业拓展能力 | 建筑设备知识、建筑监理知识、招投标知识 |

表3  专业实践课程体系表

| 实 践 课 程 体 系 | 课程类别 | 课程名称 |
| --- | --- | --- |
|  | 基本素质 | 入学教育及军训 |
|  | 职业通用能力 | 金属工艺学实训、电工电子技术实训 |
|  | 职业专项能力 | 空气调节技术与暖通软件课程实训、空调系统调试与运行实训、家用中央空调设计与施工课程实训、高级制冷维修工培训及考证 |
|  | 职业拓展能力 | 供热通风与空调工程技术认识实习、顶岗实习 |

表4  本专业相关技能证书一览表

| 证书名称 | 报名时间 | 考证时间 | 发证机构 | 考证要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高级制冷维修工证 | 每年9月份报名 | 每年10、11月 | 茂名劳动局和社会保障局 | 必考 |
| 特种作业操作证(空调专业与冰箱维修) | 每年9月份报名 | 每年10、11月 | 茂名劳动局和社会保障局 | 选考 |
| 电工证 | 每年9月份报名 | 每年10、11月 | 茂名市劳动局和社会保障局 | 选考 |
| 监理员证 | 每年3月份报名 | 7月份考证 | 广东省建设厅 | 选考 |
| 水电施工员证 | 每年3月份报名 | 7月份考证 | 广东省建设厅 | 选考 |
| 造价员证 | 每年3月份报名 | 7月份考证 | 广东省建设厅 | 选考 |
| 资料员证 | 每年3月份报名 | 7月份考证 | 广东省建设厅 | 选考 |
| 中级CAD | 每年3月份报名 | 7月份考证 | 茂名市劳动局和社会保障局 | 选考 |

5．专业课程简介

| 序号 | 课程/项目名称 | 学时/学分 | 课程/项目目标（任务） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 思想道德修养与法律基础(一) | 24/1.5 （必修） | 该课程是面向大专学生开设的公共必修课，通过理论学习和实践，帮助大学生形成崇高的理想信念，弘扬伟大的爱国主义精神，确立正确的人生观和价值观，加强思想品德修养，增强学法守法用法的自觉性，全面提高思想道德素质和法律素质。 |
| 2 | 思想道德修养与法律基础二) | 26/1.5 （必修） | 该课程是面向大专学生开设的公共必修课，通过理论学习和实践，帮助大学生形成崇高的理想信念，弘扬伟大的爱国主义精神，确立正确的人生观和价值观，加强思想品德修养，增强学法守法用法的自觉性，全面提高思想道德素质和法律素质。 |
| 2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论（一） | 36/2 （必修） | 该课程是面向大专学生开设的公共必修课，帮助学生确立坚定的马克思主义信念，进一步树立正确的世界观、人生观和价值观；树立建设中国特色社会主义的坚定信念，增强掌握和执行党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验的自觉性，承担起历史使命，成为中国特色社会主义的建设者和接班人。 |
| 3 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论（二） | 36/2 （必修） | 该课程是面向大专学生开设的公共必修课，帮助学生确立坚定的马克思主义信念，进一步树立正确的世界观、人生观和价值观；树立建设中国特色社会主义的坚定信念，增强掌握和执行党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验的自觉性，承担起历史使命，成为中国特色社会主义的建设者和接班人。 |
| 4 | 形势与政策 | 16/1 （必修） | 该课程是面向大专学生开设的公共必修课，培养学生树立正确的国家理念，增强国防意识，加强爱国主义、集体主义观念，加强组织纪律性，培养学生团体意识、协作精神和吃苦耐劳的精神，提高学生综合素质。 |
| 5 | 大学生职业规划与就业指导 | 38/2 （必修） | 该课程是面向大专学生开设的公共必修课，主要是提供学生解决职业生涯问题、决策制定及就业的知识基础，全面了解国内的就业形势，掌握国家和我省有关大学生就业的方针政策，转变就业观念，熟悉就业程序，掌握就业技巧，顺利实现就业。 |
| 6 | 电工电子技术 | 60/3.5 （考证） | 该课程是本专业必修一般专业基础课，通过本课程的教学，使学生获得电工、电子技术方面的基本理论、基本知识和基本技能。使学生对电路具有一定的分析、计算和解决实际问题的能力，使学生对现代空调设备中的有关电工、电子技术、线路工作原理分析方面的问题有一定的实际认识。 |
| 7 | 制冷装置自动化 | 60/3.5 （必修） | 该课程是本专业必修一般专业课，为本专业学生在今后工作岗位上选择和使用热工仪表，设计与改进空调自动调节系统，提供必须的基本知识。同时学习空调各种参数的测量与调节，是空调系统的多参数、最优控制和智能化发展的前提。本课程配合本专业其它课程知识，可为合理利用能源，开发新产品，设计新的工艺流程奠定良好的基础 |
| 8 | 计算机辅助设计 | 60/3.5 （必修） | 该课程是本专业必修一般专业课,本课程的任务是使学生掌握计算机绘图方法，具有运用计算机绘制工程图样的能力，使学生的综合图形表达能力和设计能力得到进一步提高，为学习后续课程作好准备。 |
| 9 | 机械制图与建筑识图 | 90/5 （必修） | 该课程是本专业必修一般专业课，是绘制和阅读机械图样的理论、方法和技术的一门技术基础课。通过本课程的学习，将使学生初步掌握绘制与阅读机械图样的理论和方法，掌握绘图技能和技巧，并具备相应的空间想象力。 |
| 10 | 小型制冷装置 | 60/3.5 （考证） | 该课程是本专业必修一般专业课，也是一门实践性和实用性都很强的课程，通过本课程学习为从事小型制冷设备维修与保养这个行业打下了扎实的基础。使学生掌握电冰箱、家用空调器、常见的制冷空调设备的工作原理、结构、维修工艺及常见的故障修理方法，符合制冷行业小型制冷装置的人才技能要求，满足本专业职业资格证书考核的内容要求。 |
| 11 | 制冷装置与设备 | 60/3.5 （考证） | 该课程是本专业必修一般专业课，通过学习制冷和空调设备的工作原理、结构、性质，使学生掌握制冷空调主要设备的整体结构，掌握各类设备的适用范围及特点 。使学生具备从事本专业所必需的制冷设备基本知识和基本能力，初步具有对制冷设备的使用、维护、选型、故障分析的能力 |
| 12 | 机械设计基础 | 60/3.5 （必修） | 该课程是本专业必修一般专业课，通过本课程的学习，使学生具备一定的机械基础方面的知识，解决供热通风与空调工程专业机械传动装置和通用机械零、部件方面的实际问题，为学习专业课和今后从事专业技术工作奠定基础。 |
| 13 | 流体力学与传热学基础 | 90/5 （必修） | 该课程是本专业必修的专业基础课，通过本课程的学习，使学生掌握专业所需的三大部分内容：流体力学、工程热力学与传热学。其中工程热力学篇包括：基本概念、热力学基本定律、水蒸气和湿空气。流体力学篇包括：静力学基础、流体动力学基本方程、能量损失以及管路计算。传热学篇介绍导热、对流、辐射和传热过程与换热器。为学习专业知识奠定必要的热力分析、管路分析、热工计算的理论基础和基本技能。 |
| 14 | 制冷原理 | 60/3.5 （考证）（核心） | 该课程是本专业必修的核心专业课，本课程的任务是：使学生掌握以蒸汽压缩式制冷为重点的人工制冷的工作原理、系统的组成、制冷机房和管道的布置；能进行设备的选型计算、制冷管路计算、制冷系统的安装和试运转；使学生具有制冷机房工艺设计、施工和运行管理的初步能力。 |
| 15 | 空气调节技术与暖通软件 | 90/5 （核心） | 该课程是本专业必修的核心专业课，本课程的任务是：使学生掌握空调系统和设备的工作原理、组成构造、工艺布置及有关设计计算；领会运行管理基本知识；能识读和应用暖通软件绘制空调工程的施工图；具有从事从事中央空调系统设计的初步能力。 |
| 16 | 空调设备调试与运行 | 60/3.5 （考证）（核心） | 该课程是本专业必修的核心专业课，它是一门操作性很强、运用综合性知识很强的专业课程。通过本课程的学习，使学生熟悉制冷与空调系统调试方法，了解运行管理内容，掌握维护方面的知识，并通过校外实训基地的生产实习，使学生具备中央空调系统与设备的调试，运行管理和维护方面的实用技能。培养学生在就业岗位的应用能力。 |
| 18 | 工程预算 | 60/3.5 （限选） | 该课程是本专业的核心专业课，属专业限选课。通过本课程的学习，使学生学会安装工程定额基本知识，熟悉中央空调风系统、水系统和各种空调制冷设备安装工程预算的具体编制方法，领会基本知识在工程中实际应用，培养学生在就业岗位的应用能力。 |
| 19 | 中央空调工程施工 | 60/3.5 （核心） | 该课程是本专业必修的核心专业课，通过本课程的学习，使学生掌握专业所需理论知识的同时，更注重现场施工的经验积累。要求学生掌握工程必须遵守的规范和标准，掌握《施工组织设计》的编制，掌握制冷设备的安装，掌握水系统、风系统的施工安装、防腐与隔热，掌握自动控制系统的安装与调试。为将来参加工作打下扎实的基础。 |
| 20 | 家用中央空调系统设计 | 60/3.5 （核心） | 该课程是本专业的核心课程，课程的任务是：理解风管式空调系统、冷热水空调系统、多联机空调系统、水环式热泵空调系统、地源热泵空调系统、组合式空调系统、户式燃气空调系统等各类系统的设计技术要点和特性。具有从事家用中央空调系统设计的初步能力。 |
| 21 | 建筑设备知识 | 60/3.5 （任选） | 该课程是本专业拓展课程，属专业限选课；通过本课程的学习，使学生掌握建筑设备的基础知识、基本理论和决策方法，使学生具有水电暖通施工图的识读能力，熟悉各种建筑设备系统有关规范要求；具有正确处理施工过程中的技术问题、质量问题、安全问题的初步能力，为毕业后从事本专业或相近专业的工作打好基础。 |
| 22 | 建筑监理知识 | 60/3.5 （任选） | 该课程是本专业任选的专业拓展课，本课程主要学习建设监理基本理论、相关法规以及工程建设合同管理、工程建设质量、投资、进度控制的基本概念。通过本课程的教学，使学生掌握工程监理的工作原理和方法，具备工程监理工作的基本知识，扩充学生的知识面，提高学生的综合素质。 |
| 23 | 招投标知识 | 60/3.5 （限选） | 该课程是本专业限选的专业拓展课，本课程主要学习建筑市场和工程项目招标投标以及合同管理问题的学科。要求学生掌握制冷与空调工程招标投标与合同管理的基本原理和方法,具有从事工程项目招标投标、合同文件拟定和合同管理及工程索赔的基本能力。 |
| 24 | 电工电子技术实训 | 20/1 （必修） | 该课程是本专业的专项实践教学课程，是一门普及电工学基本知识和实践技能的学科，本课程旨在使学生通过初步电工领域工程实践与工艺训练，加深理解所学的理论知识，增强实践能力，提高综合素质，培养学生的创新意识和创新能力。 |
| 25 | 金工实训 | 40/2 （必修） | 该课程是本专业的专项实践教学课程。通过学习，使学生了解《金属工艺学》的一些基本知识，培养学生动手操作的能力；培养学生正确掌握钳工、车工的基本加工工艺，使学生获得初步的操作技能；帮助学生巩固实习中所接触到的感性知识，并使之条理化，为以后的学习打下一定的实践基础。 |
| 26 | 供热通风与空调工程技术认识实习 | 20/1 （必修） | 该课程是本专业的专项实践教学课程。通过实习使学生对各种形式的通风与中央空调制冷系统有比较全面的认识，使学生对通风与制冷设备有较全面的了解，熟悉空调制冷设备在实际中的应用；同时，也让学生了解冷藏库的生产流程及工艺，为学习后继有关课程打下基础。通过对各种制冷机组及其通风工艺流程的参观学习，具备识别各种形式制冷机组、制冷与冷藏设备、通风设备的能力；使学生能够了解制冷与通风工艺流程，增强对专业知识的感性认识。 |
| 27 | 家中央空调设计与施工课程实训 | 20/2 （必修） | 该课程是本专业的核心课程，通过让学生到相关的企业进行设计与施工的实训，了解风管式空调系统、冷热水空调系统、多联机空调系统、水环式热泵空调系统、地源热泵空调系统、组合式空调系统、户式燃气空调系统等各类系统的设计技术要点和特性。学生应该具备初步的设计能力及从事家用中央空调施工的能力。 |
| 28 | 空气调节技术与暖通软件课程实训 | 20/2 （必修） | 该课程是本专业的专项实践教学课程。学生通过使用暖通软件，进行理论计算的训练学习，培养学生理论联系实际的设计思想，训练学生综合运用空气调节课程的理论知识，并结合生产实际来分析和解决工程问题的能力。 通过初步计算并制定设计方案、合理选择热湿处理设备的类型、正确地进行系统水力计算，使学生对空调系统设计有一个较完整的概念。使学生具有运用标准和规范、设计手册以及查阅有关资料进行设计的能力。 |
| 29 | 空调系统调试与运行实训 | 20/1 （必修） | 该课程是本专业的专项实践教学课程。目的是使学生进行安全知识、职业道德的培养；学习空调系统的调试、运行、维护和管理等方面的实际知识；学习空调系统的安装、维护、检修知识。培养学生具有空调系统的维护、检修、安装、管理等方面的技能；初步具备对制冷系统的安装和检修技能；具备分析制冷系统一般及典型故障的能力。培养学生具有良好的职业道德观念，具有较强的敬业精神和良好的职业道德；具有尊重科学，实事求是，勇于创新的精神，具有热爱科学、实事求是的学风和创新精神；具有较强的环保意识、节能意识和安全生产意识 |
| 33 | 顶岗实习 | 760/20 （必修） | 该课程是本专业的专项实践教学课程。具有较强的制冷与空调工程技术的专业知识和技能。能进行中央空调工程的设计、家用中央空调系统设计，并进行施工安装、调试、设备与系统的运行维护管理。能制定科学的冷库、空调设备与系统的运行操作规程和维护计划，有较好的分析问题和解决问题的能力。具有制冷、空调设备车间生产和技术管理的能力；掌握小型制冷装置的知识。具有一定的市场营销的知识。 |

6．毕业标准

1、完成规定的各门理论课程和各项实践性环节的学业（包括军训）；

2、总学分为133学分，必须修满125学分；其中有11.5学分为公共选修课（包括：体育4学分+全校性选修4学分+英语或数学3.5学分）。另外，本专业学生毕业前应通过考试获得以下证书：

（1）英语应用能力Ａ、B级证（选考）；

（2）全国计算机等级二级证（选考）；

（3）高级制冷维修证书（必考）；

（4）特种作业操作证(空调专业与冰箱维修) （选考）

（5）电工证、水电施工员证、监理员证、造价员证、资料员（选考）。

7．课程设置与教学安排表

1．课程设置与教学安排计划表

| 能力 模块 | 常规课程 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 课程 代码 | 课程名称 | 课程 类型 | 考核 评价 方式 | 学分 | 教学时数 | 各学期教学周数及 各门课的周课时 |  |
|  |  |  |  |  | 必修 | 选修 | 学时 | 理论 教学 | 课内 实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15周 | 15周 | 15周 | 16周 | 顶岗实习 |  |
| 职业 基本 素养 | 0701003 | 思想道德修养与法律基础（一） | 必修 | 考查 | 1.5 |  | 24 | 18 | 6 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0701006 | 廉洁修身 | 必修 | 考查 | 1 |  | 16 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0701004 | 思想道德修养与法律基础（二） | 必修 | 考试 | 1.5 |  | 26 | 20 | 6 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 0701001 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论（一） | 必修 | 考试 | 2 |  | 36 | 30 | 6 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0701002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论（二） | 必修 | 考查 | 2 |  | 36 | 30 | 6 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 0701005 | 形势与政策 | 必修 | 考查 | 1 |  | 16 | 4 | 12 | 4节/学期 |  |  |  |
|  | 0701007 | 思政社会实践 | 必修 | 考查 | 1 |  |  |  |  | 12节/学期 |  |  |  |
|  | 9801005 | 大学生职业发展与就业指导 | 必修 | 考查 | 2 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9901005 | 体育（一） | 公选 | 考查 |  | 2 | 30 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9901006 | 体育（二） | 公选 | 考查 |  | 2 | 30 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 9801009 | 心理健康教育 | 必修 | 考查 | 2 |  | 36 | 36 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 英语 | 公选 | 考查 |  | 3.5 | 60 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 高等数学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全校性公共选修课 | 公选 | 考查 |  | 4 | 60 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 14 | 11.5 | 392 | 300 | 92 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 职 业 通 用 能 力 | 0501013 | 电工、电子技术◎ | 必修 | 考试 | 3．5 |  | 60 | 40 | 20 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0201085 | 计算机辅助设计 | 必修 | 考查 | 3.5 |  | 60 | 30 | 30 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 0501197 | 机械制图与建筑识图 | 必修 | 考试 | 5 |  | 90 | 60 | 30 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0501036 | 机械设计基础 | 必修 | 考查 | 3.5 |  | 60 | 40 | 20 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 0201348 | 流体力学与传热学基础 | 必修 | 考试 | 5 |  | 90 | 70 | 20 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0201325 | 制冷原理★◎ | 必修 | 考试 | 3.5 |  | 60 | 50 | 10 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 0201328 | 制冷装置与设备◎ | 必修 | 考查 | 3.5 |  | 60 | 50 | 10 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 27.5 | 0 | 480 | 340 | 140 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 职 业 专 项 能 力 | 0201326 | 家用中央空调设计与施工★ | 必修 | 考试 | 3.5 |  | 60 | 40 | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 0201327 | 小型制冷装置◎ | 必修 | 考试 | 3.5 |  | 60 | 40 | 20 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 0201324 | 制冷装置自动化 | 必修 | 考试 | 3.5 |  | 60 | 50 | 10 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 0201130 | 空气调节技术与暖通软件★ | 必修 | 考试 | 5 |  | 90 | 70 | 20 |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 0201329 | 空调系统调试与运行★◎ | 必修 | 考试 | 3.5 |  | 60 | 40 | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 0201137 | 工程预算 | 限选 | 考查 |  | 3.5 | 60 | 40 | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 0201377 | 中央空调工程施工★ | 必修 | 考试 | 3.5 |  | 60 | 40 | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 小计 |  |  | 17.5 | 3.5 | 450 | 320 | 130 | 0 | 4 | 6 | 20 |  |  |  |
| 职业 拓展 能力 | 0201333 | 建筑设备知识 | 任 选 | 考查 |  | 3.5 | 60 | 50 | 10 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 0201087 | 建筑监理知识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0201091 | 招投标知识 | 限选 |  |  | 3.5 | 60 | 60 | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 0 | 7 | 120 | 110 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 59 | 22 | 1442 | 1070 | 372 | 24 | 24 | 23 | 25 |  |  |  |

注：“★”表示该课程为核心课程；“◎”表示该课程为证书课程

| 能力模块 | 整周课程 |
| --- | --- |
|  | 课程代码 | 项目名称 | 学分 | 学期 | 周数 | 考核评价方式 |
| 基本素质能力 | 9801001 | 入学教育及军训 | 3 | 1 | 3 |  |
| 职业通用能力 | 0501027 | 电工电子技术实训 | 1 | 2 | 1 | 考证 |
|  | 0201252 | 金属工艺学实训 | 2 | 2 | 2 | 考查 |
| 职业专项能力 | 0201356 | 空气调节技术课程实训 | 2 | 3 | 2 | 考查 |
|  |  | 家用中央空调设计与施工课程实训 | 2 | 4 | 2 | 考查 |
|  |  | 高级制冷维修工培训与考证 | 2 | 3 | 2 | 考证 |
|  | 0201380 | 空调系统调试与运行实训 | 1 | 4 | 1 | 考查 |
| 职业拓展能力 | 0201250 | 供热通风与空调工程技术认识实习 | 1 | 2 | 1 | 考查 |
|  | 0201378 | 顶岗实习(含毕业论文、毕业设计、预算书或岗位综合考核) ★ | 38 | 5-6 | 38 | 考查 |
| 合 计 | 52 |  | 52 |  |

2.学时分配表

| 课程类型 | 能力模块 | 学分 | 理论课 | 实践课 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 学时 | % | 学时 | % |
| 必修课 | 基本素质能力 | 17 | 216 | 8.7 | 92 | 3.7 |
|  | 职业通用能力 | 30．5 | 340 | 13.7 | 200 | 8.06 |
|  | 职业专项能力 | 24．5 | 280 | 11.28 | 250 | 10.07 |
|  | 职业拓展能力 | 39 | 0 | 0 | 780 | 31.43 |
| 选修课 | 基本素质能力 | 11．5 | 84 | 3.38 | 60 | 2.42 |
|  | 职业通用能力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 职业专项能力 | 3．5 | 40 | 1.61 | 20 | 0.8 |
|  | 职业拓展能力 | 7 | 110 | 4.43 | 10 | 0.4 |
| 合计 | 133 | 1070 | 43.11 | 1412 | 56.89 |
| 总学时 | 2482 |

3.教学进程安排表

| 内容 周数 学期 | 入学教育及军训 | 课程教学 | 专业技能实 训 | 课程 实训 | 实 习 | 顶岗实习 | 考试 | 机动 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 3 | 15 |  |  |  |  | 1 | 1 | 20 |
| 二 |  | 15 | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 20 |
| 三 |  | 15 | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 20 |
| 四 |  | 16 |  | 2 | 1 |  | 1 |  | 20 |
| 五 |  | 0 |  |  |  | 19 |  | 1 | 20 |
| 六 |  | 0 |  |  |  | 19 |  | 1 | 20 |

8．专业教师任职资格

8.1专任教师资格及职责

为了鼓励专业教师积累实际工作经验，提高实践教学能力和科技开发服务能力，改革教学方法和手段，突出学生职业能力培养，加强我专业的师资队伍建设，不断优化教师队伍，进一步提高教育教学质量，提升办学水平，深化院内用人制度和分配制度改革，制定以下要求。

第一条 专任教师任职条件

一、思想道德：热爱祖国，热爱教育事业，认真贯彻党的教育方针，治学严谨，求真务实，团结协作，敬业爱岗，办事公正，具有良好的师德师风和职业道德；

二、具有高校教师系列的职称，拥有高校教师资格证,供热通风与空调技术专业及相关专业,本科以上学历,有至少半年以上企业实践经验。。

三、具有较坚实的基础理论和扎实的专业知识，能熟练地主讲一门及以上课程，有丰富的实践教学经验，教学效果好。

第二条  职责

一、积极承担教学任务，特别是实践性教学任务

二、积极参与本专业的培养计划制定工作

三、积极参与本专业实践教学大纲、实习、实训指导书的编写工作

四、积极参与本专业课程建设工作

五、积极参与本专业实验、实训场所建设工作或教学器具的设计制作工作

六、任期5年内至少参与1项与本专业相关的院级及以上应用技术课题的研究工作或其它相应的技术工作。

七、任期5年内每年至少在省级以上刊物上发表1篇教改(教研)论文

8.2骨干教师资格

骨干教师要求（以下条件之一）：

（1）获得硕士以上学位；

（2）中级以上职称；

（3）双师型教师。

8.3兼职教师资格

兼职教师要求：（1）初级以上职称，在企业从事施工管理工作一年以上，有丰富的实践经验，可指导学生实践课程的实训工作。

（2）高校退休的教职工或企业高级工程师、工程师、监理工程师、造价工程师等。

（3）聘任行业专家作为专业指导委员会成员。

9．实践教学条件

9.1校内实训条件

| 名称 | 设备 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 中央空调实训室 |  | 1、认识中央空调的结构及设备 2、中央空调启动和停止的实训 3、中央空调的运行、调节操作实训 4、对中央空调的运行工况及各运行参数进行 检测实训 |
| 冷库实训室 |  | 1、一机二库制冷系统的结构及工作原理动演示和调试。 2、对两个冷库的库内温度分别进行调节控制。 3、蒸发压力调节器在一机二库中的运用等。 |
| 小型制冷实训室 |  | 1、小型制冷空调的装机，拆机实训 、故障检测试验 ；2、加冰种实训、冰种回收实训、冰箱的抽真空实训、气密检漏实训、加冰种实训、控制部 分的故障检测实训。 |
| 制冷实训室 |  | 1、小型制冷空调原理实验、故障设置实验、故障排除实验、运行实验；2、小型冰箱原理实验、故障设置实验、故障排除实验、运行实验。 |
| 风机盘管机组安装实训室 |  | 待建： 风机盘管安装、吊架安装、连接配管、检验、机组试运转等项目。 |
| 制冷压缩机拆装实训室 |  | 待建：了解压缩机的结构。性能，学生学会选择机具、安装方案的编制，检漏，试运转等。 |
| 风系统制作、安装实训室 |  | 待建：风管、风口的制作与安装的实训、风机的选择与安装。 |
| 空调运行调试综合实训室 |  | 待建:为空调运行调试综合实训提供所有仪器设备。要求学生掌握各种仪器仪表的用途、性能、测试条件和使用方法。 |
| 自动检测综合实训室 |  | 待建：风管风量测试实训、风口风量测试实训、送风口气流流型测试实训。 |

9.2校外实训条件

| 序号 | 实训基地名称 | 主要实训方向 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茂名市国际大酒店有限公司 | 中央空调的运行、管理与维护 |  |
| 2 | 茂名绿园食品有限公司 | 制冷设备的运行、管理与维护 |  |
| 3 | 茂名市深国投商用置业有限公司 | 新国标设备的设计与设备的管理与维护 |  |
| 4 | 茂名明湖有限公司 | 中央空调的自动控制与自动消防 |  |
| 5 | 茂名鹏天冷气工程有限公司 | 中央空调的施工与现场管理 |  |
| 6 | 茂名市设计有限公司 | 中央空调的设计 |  |
| 7 | 茂名市景泰物资有限公司(格力中央空调) | 家用中央空调设计、施工与保养维护 | 待建 |
| 8 | 江门市大方机电设备有限公司 | 家用中央空调的设计、销售、施工与维护 | 待建 |

第二部分

供热通风与空调工程专业核心课程标准

一．《制冷原理》课程标准

## 一、基本信息

## 适用对象：供热通风与制冷空调技术       制定时间：2012.4

## 课程代码：0201325                      所属专业：供热通风与制冷空调技术

## 学    分：3.5                          学    时：60

## 制定人：黄志雄               批准人：苏艳丽

## 二、课程的目标

1、专业能力目标

（1）. 掌握制冷剂的选用方法、常用制冷剂和载冷剂的性质。

（2）. 掌握蒸气压缩式制冷循环的工作原理。

（3）. 了解单级、双级蒸气压缩式制冷循环的基本热力分析与计算方法。

（4）. 掌握溴化锂吸收式制冷循环的工作过程。

（5）. 了解氨–水吸收式制冷循环的工作过程。

（6）. 了解提高蒸气压缩式制冷循环和溴化锂吸收式制冷循环性能的措施。

（7）.了解蒸气喷射式、空气压缩式、混合制冷剂制冷循环、电热制冷的工作过程。

2、方法能力目标

(1). 能正确使用图表进行制冷循环的基本热力计算。

(2). 掌握提高制冷循环性能的方法。

(3). 具有利用专业知识解决制冷空调系统实际问题的基本能力和技能。

3、社会能力目标

(1). 提高节约能源和资源综合利用的意识。

(2). 提高安全生产和环境保护意识。

(3). 具有创新意识和敬业精神。

三、整体教学设计思路

1、课程定位

《制冷原理》以制冷职业岗位能力需求为依据，对传统的制冷原理进行改革，内容进行了重构以常用蒸气压缩式制冷系统为主，阐述系统流程特点、循环特性过程。本课程是制冷与冷藏技术专业、供热通风与空调技术专业的专业课程，是专业知识与技能紧密结合的课程，旨在培养学生应用制冷职业知识和技能，解决制冷系统实际问题的能力。其中，对制冷循环的内在联系和外在影响的理论分析，涉及制冷系统安装、调试、运行管理和维护技能；对制冷循环的设备配置，可以衍生工程设计中的制冷系统机器、设备设计和选型；对制冷循环的能量转换及转换效率的分析满足制冷系统能否节能、环保、可持续发展的需求。对学生动手能力、合作能力和创新能力，以及对择业的适应能力等方面都有着重要的影响和作用。

2、课程开发思路

（一）课程改革

本课程是针对制冷与冷藏技术、供热通风与空调技术等专业高职学生的培养目标而设计的，以构建“必需、够用”的专业知识，着重培养学生对冷藏设备的实际操作、流程分析、设备维护与检测、参数测量与工程方案制定等职业技能，培养技能型和策略型并重的复合型人才为基本课程设计理念，在课程设计上以就业为导向，以职业能力培养为重点，与制冷行业和企业合作进行基于工作过程的课程开发与设计，满足行业企业实际需求，使学生不但具有一线操作能力，还要掌握一定的组织管理技术、解决实际技术问题的综合能力与技术革新能力，充分体现职业性、实践性和开放性的要求。

（二）课程内容

本课程将教学内容进行分析，对传统教材进行知识重构，分解出学生能力培养所需的知识点并将其序化，针对学生在实际工作岗位中的能力需求进行教学设计，并考虑了学生可持续发展需要，保证了教学内容对职业能力的针对性与适用性。

| 知识点 | 职业能力 | 教学设计 |
| --- | --- | --- |
| 制冷系统的连接与参数测量 | 1、小型制冷装置的生产、安装与维修能力； 2、小型制冷设备营销与售后服务能力 | 小型制冷装置制冷系统的连接与参数测量 |
|  | 1、冷库制冷设备生产、调试和维护能力 2、冷库制冷工程辅助设计、设备安装和调试能力； 3、冷库制冷设备营销与售后服务能力 | 冷库氨系统单级（双级）制冷系统的连接与参数测量 |
|  |  | 冷库氟利昂制冷系统的连接与参数测量 |
|  | 1、中央空调制冷设备生产、调试和维护能力； 2、中央空调制冷工程辅助设计、设备安装和调试能力 3、中央空调制冷设备营销与售后服务能力 | 溴化锂制冷系统的连接与参数测量 |
| 制冷剂的特性及应用 | 1、制冷空调工程辅助设计、设备安装和调试能力 2、制冷空调设备生产、调试和维护能力 3、制冷空调设备经营与售后服务能力 4、小型制冷装置的安装与维修能力 | 氨的特性及应用 |
|  |  | 氟利昂的特性及应用 |
|  |  | 混合制冷剂的特性及应用 |
|  |  | 制冷剂的环保特性及应用 |
|  |  | 载冷剂与蓄冷剂的特性及应用 |
| 制冷图表的使用 | 制冷空调工程的检测与辅助设计能力 | 理论单级循环压焓图绘制与使用 |
|  |  | 冷库单级循环压焓图绘制与使用 |
|  |  | 理论双级循环压焓图绘制与使用 |
|  |  | 冷库双级循环压焓图绘制与使用 |
|  |  | 制冷剂状态参数表的选取与使用 |
| 热力学过程分析及其计算 | 制冷空调工程的分析与辅助设计能力 | 理论单级循环压焓图状态点的查找、分析与计算 |
|  |  | 冷库单级循环压焓图状态点的查找、分析与计算 |
|  |  | 理论双级循环压焓图状态点的查找、分析与计算 |
|  |  | 冷库双级循环压焓图状态点的查找、分析与计算 |

（三）课程目标

本课程在设计上从制冷行业企业发展需要和完成岗位实际工作任务所需要的知识、能力和素养的要求出发，打破传统的以传授理论知识为主、理论与实践相分离的学科体系模式，以学生职业能力培养为目标对原有学科式的教学内容进行分解和重构，构建以任务导向和项目驱动为主的行动体系模式，将重点放在知识的应用上，以典型的工作过程为课程教学载体，设计由简单到复杂的系统化学习任务和学习情境，使学生在做中学，实现教、学、训一体化。同时，关注学生职业能力的迁移与发展，注重培养学生职业综合能力，在技能训练的过程中渗透职业道德教育、注重学生方法能力的拓展与提升，为学生今后的学习与工作打下坚实的基础。

## 四、教学内容

## 1、学时分配

| 序号 | 课 程 内 容 | 学 时 数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 合 计 | 讲 授 | 实 训 | 机动 |
| 1 | 绪论 | 2 | 2 |  |  |
| 2 | 制冷剂和载冷剂 | 8 | 6 | 2 |  |
| 3 | 单级蒸气压缩式制冷理论循环 | 10 | 8 | 2 |  |
| 4 | 单级蒸气压缩式制冷实际循环 | 12 | 10 | 2 |  |
| 5 | 双级蒸气压缩式和复叠式制冷循环 | 12 | 10 | 2 |  |
| 6 | 溴化锂吸收式制冷循环 | 10 | 8 | 2 |  |
| 机 动 | 6 |  |  |  |
| 总 计 | 60 | 44 | 10 | 6 |

## 2、情境设计

| 情境 领域 | 学习情境1 | 学习情境2 | 学习情境3 | 学习情境4 | 学习情境5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷设备的配置与应用 | 热力设备 | 冰箱、空调器、超市冷柜的热力设备配置 | 冷库单级氨系统热力设备配置 | 冷库氟利昂系统热力设备配置 | 中央空调溴化锂机组的设备配置 | 热电制冷设备配置 |
|  | 辅助设备 | 小型制冷装置辅助部件的应用 | 冷库氨系统单级（双级）制冷系统辅助设备的应用 | 冷库氟利昂制冷系统辅助设备的应用 | 中央空调溴化锂制冷系统辅助设备的应用 |  |
| 制冷系统的连接与参数测量 | 小型制冷装置制冷系统的连接与参数测量 | 冷库氨系统单级（双级）制冷系统的连接与参数测量 | 冷库氟利昂制冷系统的连接与参数测量 | 溴化锂制冷系统的连接与参数测量 |  |
| 制冷剂的特性及应用 | 氨的特性及应用 | 氟利昂的特性及应用 | 混合制冷剂的特性及应用 | 制冷剂的环保特性及应用 | 载冷剂与蓄冷剂的特性及应用 |
| 制冷图表的使用 | 理论单级循环压焓图绘制与使用 | 冷库单级循环压焓图绘制与使用 | 理论双级循环压焓图绘制与使用 | 冷库双级循环压焓图绘制与使用 | 制冷剂状态参数表的选取与使用 |
| 热力学过程分析及其计算 | 热力学状态点的分析 | 理论单级循环压焓图状态点的查找与分析 | 冷库单级循环压焓图状态点的查找与分析 | 理论双级循环压焓图状态点的查找与分析 | 冷库双级循环压焓图状态点的查找与分析 |  |
|  | 热力学计算 | 单级理论循环的热力学计算 | 冷库单级循环的热力学计算 | 双级理论循环的热力学计算 | 冷库双级制冷系统的热力学计算 | 中央空调溴化锂制冷系统的热力学分析 |

五、课程考核标准

加强过程考核，让学生在学习和实践中掌握每一项目的职业知识和操作技能。从而将质量评定变为有效的质量保证。这是理念和措施两个层面的创新。在检查学生基本知识、基本方法的基础上，重点考核学生的技术应用能力和实践能力。理论在于应用，在于实践，最终要形成技能。在方案制订，诊断和处理故障的措施等方面鼓励学生创新，以培养创新思维的养成。

## （一）、考核内容

考核内容包括过程考核与结果考核两部分，

过程考核内容主要有：出勤、态度、学习效果等；结果考核部分主要有：完成技术任务的综合质量、书面技术总结评价、笔试等。

1. 制冷剂的分类、命名方法和选择要求。

2. 常用制冷剂和载冷剂的性质。

3. 氯氟烃对全球环境的影响及对策。

4. 单级蒸气压缩式制冷理论循环的基本热力分析和计算方法。

5. 理想制冷循环和理论制冷循环的区别。

6. 输气量、输气系数、制冷剂循环量、制冷量、制冷压缩机的功率和效率、冷凝负荷、制冷系数等概念。

7. 过冷、过热、回热对制冷循环的影响。

8.  不同工况下制冷量、轴功率的换算方法。

9.  单级蒸气压缩式制冷实际循环的基本热力分析与计算方法。

10. 采用多级蒸气压缩式与复叠式制冷的原因。

11. 双级蒸气压缩式制冷循环的工作过程。

12. 双级蒸气压缩式制冷循环的基本热力分析与计算方法。

13. 复叠式制冷循环的工作过程。

14. 溴化锂吸收式制冷循环的基本工作过程。

15. 溴化锂吸收式制冷循环的工质及工质对、常用工质对性质。

16. 单效、双效溴化锂吸收式制冷循环的工作过程。

## （二）、评价标准

总分=过程考核分值+结果考核分值

过程考核分值50分，结果考核分值50分，总分100分。具体规定如下：

1、过程考核主要由出勤、态度、学习效果等三项组成，其中出勤10分、态度10分、学习效果30分。

2、结果考核主要由完成技术任务的综合质量、书面技术总结、笔试三项组成，其中完成技术任务的综合质量15分、书面技术总结10分、笔试25分。

3、说明：学习效果指对知识的掌握程度、技能的熟练程度等；笔试主要考核学生对职业知识的掌握程度、分析问题的能力等。

六、教材、参考资料

1.制冷原理  机械工业出版社  2003.8  第一版  雷霞主编

2.《制冷原理与设备》 机械工业出版社  2006.5第一版  李晓东主编

七、其它说明

格式说明：文章题目用四号宋体加粗；段落题目用小四宋体加粗；段落小标题用五号宋体加粗；正文用五号宋体，正文行距固定值20磅。

二．《空气调节技术与暖通软件》课程标准

## 一、基本信息

## 适用对象：供热通风与空调工程技术       制定时间：2012.4.25

## 课程代码：0201329                      所属专业：供热通风与空调工程技术

## 学    分：5                            学    时：90

## 制定人：黄进禄                         批准人：苏艳丽

## 二、课程的目标

1、专业能力目标

通过本课程的学习应使学生能达到：

（1）具备将用户需求转化为设计要求的能力；

（2）根据建筑结构和用途计算空调房间冷湿负荷的能力；

（3）根据建筑布局和房间功能合理选择空调系统的能力；

（4）根据空调领域主流技术、主流厂商的产品特点，合理选择空调末端设备和主机的能力；

（5）根据建筑布局和空调负荷合理配置风管、水管、冷媒管及其附件的能力；

（6）掌握空调风系统管路的设计；

（8）掌握空调水系统管路的设计；

（9）根据管道系统计算阻力，合理配置水泵、风机等设备的能力；

（10）初步具备空调系统设计的基本技能。

2、方法能力目标

（1）树立自我学习及提高意识，不断更新知识和发展技能，学习使用最新的专业设计工具，以优化空调工程设计及提高工作效率；

（2）暖通空调行业标准规范的查找与应用；

（3）具备一定的数据计算、分析处理能力，如：空调负荷计算、风量计算、风管阻力及水管阻力计算等；

（4）掌握办公软件Excel处理相关计算数据的方法；

（5）掌握AutoCAD及暖通软件进行辅助设计及绘制工程图。

3、社会能力目标

（1）具有舒适、健康、节能、环保的意识；

（2）具有诚实守信、认真负责、细致、专心的工程习惯和作风；

（3）具有良好的沟通能力及团队协作精神；

（4）具有自主学习能力和创新精神。

三、整体教学设计思路

1、课程定位

本课程是将供热通风与空调工程技术专业的一门主干专业核心课《空气调节技术》与专业软件应用《天正暖通》融合。是在多年教学改革的基础上，通对过本专业相关岗位进行充分调研及分析，并结合从事空调工程设计或施工的毕业生对本课程教学的反馈，针对中小型中央空调系统设计、中央空调工程售前技术支持、中央空调工程绘图员等工作岗位，着力培养“中小型中央空调系统设计”这一核心职业能力而进行重点建设与实施教、学、做一体课程。

本课程主要培养学生掌握空调系统设计所需的基本理论知识与思路方法，树立正确的设计理念，培养良好的设计习惯；主要训练学生对全集中式中央空调系统、风机盘管加独立新风系统的设计方法及流程，使学生掌握中小型中央空调系统的设计原理与方法，并能运用暖通专业软件进行辅助设计。

前导课程：《流体力学与传热学基础》及其他基础课、《制冷原理》、《机械制图与建筑识图》、《计算机应用基础》、《计算机辅助设计》等

后续课程：《工程预算节能技术》、《空调工程施工》、《制冷空调设备安装、调试与维修》、顶岗实习、毕业设计。

2、课程开发思路

（1）课程改革

根据当前高职教育人才培养模式改革的需要，实施以“快速适应生产一线岗位”为导向、“以动手能力培养”为主线、“以解决工程实际问题”为总目标的高技能应用性人才的课程教学体系，即“一个导向、一条主线、一个总目标”的课程教学体系。在教学设计中，提倡“自主、探索、合作”的学习方式，逐步改变以教师为中心、课堂为中心、书本为中心的局面，采用课内、课外教学相结合的方法来促进学生创新意识和实践能力的提高。

为使用本专业的高职学生通过本课程的学习，具备中小型中央空调工程的设计能力，我们从以下几方面考虑进行学习情境的设计：

以实际中央空调设计工作过程为导向。在内容上紧扣设计工作实际，选择应用量大、具典型性的场景、案例作载体，在过程上按工作流程和工程设计主要环节进行设置情境。

由简到繁，由点到面的学习规律。由于中央空调系统的设计计算内容很多，在情境设置上采用先部分后综合，即将一个典型的空调工程分解，进行实训，后再进行简单的中央空调工程设计。

先强调基础训练，再进行综合应用。中央空调设计的计算量大、图纸复杂，我们在情景设计和实训任务的下达中采取了先传统的方法进行计算，再过渡到用暖通专业软件进行辅助设计与绘图，由详细计算过渡到工程估算相结合，这样的训练方法能让学生在企业中较快适应，并为今后解决问题提供理论基础。

以学生为主体。在情境载体的设置上尽量贴近学生的活动领域和生活经验，避免因对设计对象的不了解而加大了设计的难度，同时也让学生觉得实用而提高自己的学习兴趣，在实训任务的内容、时间设置上要考虑到学生的可完成性。

大纲修订：在每年的专业教学计划和课程大纲修订过程中，我们十分重视各课程间的整合、充分考虑核心课程、核心技能，合理设计实训、实训及实习等关键环节。

（2）课程内容

根据以上的中小型中央空调系统设计的实际工作过程，如：方案选择-负荷计算-设备选型-风、水管系统设计- 制冷站设计-施工图绘制。整合、及由这些工作任务环节推演出的相应的职业能力，我们根据这些职业能力要求来进行课程内容的选取。这样的过程，会使我们的课程内容选取更贴近于职业岗位的需要：

| 项目一 | 空调负荷计算 |
| --- | --- |
| 项目二 | 空调设备选型 |
| 项目三 | 空调水系统设计 |
| 项目四 | 空调风系统设计 |
| 项目五 | 主机房设计 |
| 项目六 | 综合训练（2周课程实训） |

（3）课程目标

本课程以中小型中央空调系统的设计工作过程为导向，引导发挥学生学习主体作用，以一个典型设计实例任务为载体，综合暖通空调领域相关知识、标准规范，使学生掌握空气调节工程主要形式、空气处理过程及相关设备；掌握全空气中央空调系统、空气- 水中央空调系统的空气处理方法、设备选型计算、管道布置等方面的知识与设计流程、思路与方法；掌握暖通空调软件的使用；最终具备常用中小型中央空调工程的设计能力，能够承担售前技术支持、设计方案统制等工作任务。

通过本课程学习，学生能够掌握本专业理论知识和实践技能，并且在学习中培养职业素质、自主学习能力和创新精神，能够具备发现问题、分析问题和解决问题的能力，培养专心、耐心、细心的工程习惯。

## 四、教学内容

## 1、学时分配

| 学习情境名称 | 子学习 情境1 | 子学习 情境2 | 子学习 情境3 | 子学习 情境4 | 子学习 情境5 | 学时分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 空调负荷计算 | 情境1 空调负荷计算 | 设计参数的选择 | 负荷计算（估算） | 暖通软件绘制建筑平面图 | 暖通软件计算负荷 |  | 18 |
|  | 18 | 4 | 4 | 6 | 4 |  |  |
| 任务2 空调设备选型 | 情境2 空调设备选型 | 空调系统方案的选择 | 空调过程计算 | 空调设备的选型 |  |  | 12 |
|  | 12 | 2 | 8 | 2 |  |  |  |
| 任务3 空调水系统设计 | 情境3 空调水系统设计 | 空调水系统方案选择 | 空调水系统的水力计算 | 暖通软件绘制空调水管平面布置图及计算 |  |  | 26 |
|  | 26 | 4 | 12 | 10 |  |  |  |
| 任务4 空调风系统设计 | 情境4 空调风系统设计 | 气流组织设计 | 风管系统的设计 | 暖通软件绘制空调风管平面布置图及计算 |  |  | 26 |
|  | 26 | 4 | 12 | 10 |  |  |  |
| 任务5 主机房设计 | 情境5 主机房设计 | 主机房设备的选型 | 主机房设备的布置 |  |  |  | 8 |
|  | 8 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 合计 | 90 |  |  |  |  |  | 90 |

2、教学设计

| 任务编号 | 学习情境 | 子情境 | 拟实现的能力目标 | 相关支撑知识 | 教学环境及设备 | 教学说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 空调负荷计算 | 情境1： 空调负荷计算 | 1．设计参数的选择 | 1．能正确选择设计参数； 2．能够计算空调负荷； 3．会用暖通软件绘制建筑平面图； 4。会用暖通软件计算负荷。 | 1．设计参数选择依据； 2．空调负荷指标计算方法；3.暖通软件绘建筑平面图及负荷计算。 | 多媒体教室 、机房 | 1、方法：项目教学、案例分析 2、步骤：布置-讲解-分组-计算-学生相互检查-教师检查与评价-学生总结 |
|  |  | 2．负荷计算（估算） |  |  |  |  |
|  |  | 3．暖通软件绘制建筑平面图 |  |  |  |  |
|  |  | 4. 应用暖通软件计算负荷 |  |  |  |  |
| 任务2 空调设备选型 | 情境2：空调设备选型 | 5．空调系统方案的选择 | 1．能够选择空调系统； 2．能够计算空调过程，选择空调设备。 | 1.空调系统方案的选择依据； 2.空调过程计算程序和设备选型方法； 3.空调焓湿图应用。 | 多媒体教室 | 项目教学、案例分析、分组讨论、现场教学 |
|  |  | 6．空调过程计算 |  |  |  |  |
|  |  | 7. 空调设备的选型 |  |  |  |  |
| 任务3 空调水系统设计 | 情境3：空调水系统设计 | 8．空调水系统方案选择； | 1．能够选择合适的水系统； 2．能够进行水系统的水力计算； 3．能够应用暖通软件绘制水管平面布置图及计算 | 1．水系统的选择依据； 2．水系统的水力计算方法； 3．水管平面图的绘制方法。 | 多媒体教室 、机房 | 1、方法：项目教学、案例分析 2、步骤：布置-讲解-分组-计算-学生相互检查-教师检查与评价-学生总结 |
|  |  | 9．空调水系统的水力计算。 |  |  |  |  |
|  |  | 10．暖通软件绘制空调水管平面布置及计算 |  |  |  |  |
| 任务4 空调风系统设计 | 情境4：空调风系统设计 | 11．气流组织设计 | 1．能够合理组织气流； 2．能够进行风系统设计； 3. 能够应用暖通软件绘制风管平面布置图及计算 | 1．掌握气流组织的设计； 2．掌握 风系统的设计方法； 3．风管平面图的绘制方法。 | 多媒体教室 、机房 | 1、方法：项目教学、案例分析 2、步骤：布置-讲解-分组-计算-学生相互检查-教师检查与评价-学生总结 |
|  |  | 12．风管系统的设计 |  |  |  |  |
|  |  | 13．暖通软件绘制空调风管平面布置及计算 |  |  |  |  |
|  | 情境5： 主机房设计 | 14．主机房设备的选型 | 1．能够选择制冷设备； 2．能够合理布置设备。 | 1．掌握设备选型的方法； 2．掌握设备的布置 方法。 | 多媒体教室 | 1、方法：项目教学、案例分析 2、步骤：布置-讲解-分组-计算-学生相互检查-教师检查与评价-学生总结 |
| 任务5 主机房设计 |  | 15．主机房设备的布置 |  |  |  |  |

在学习了本课程的知识与技能后，再通过顶岗实习、毕业设计等实践环节训练，使学生能较熟练掌握空调工程设计方法和技能，较快地胜任中小型中央空调系统设计岗位的工作，经过几年工程设计岗位的锻炼后能承接较复杂空调系统的设计，并可从事空调工程项目管理等工作，为学生可持续发展打下良好的基础。

说明：1、可以以一个学习情境或者一个学习单元进行设计；

2、如果有子情境，应该按子情境进行设计。

五、课程考核标准

根据本课程的特点，结合职业活动和岗位需求分析，围绕课程整合后形成的不同学习项目，制定相应的考核内容、考核办法和评价标准，形成以职业能力为导向的新型考核体系。努力实现过程性评价和终结性评价相结合，定量评价与定性评价相结合。

课程总成绩=社会能力（10%）+设计成果得分（50%）+期末考试（40%）

| 考核项目 | 社会能力\素质 | 工程实例设计任务分解，项目训练 | 期末考试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核内容参考思路 | 团队协作、诚实守信、认真踏实、细致周到、统筹兼顾、一丝不苟、不断创新 | 项目训练一：空调负荷计算； 10% 项目训练二：空调设备选型； 10% 项目训练三：空调水系统设计；10% 项目训练四：空调风系统设计；10% 项目训练五：主机房设计。 10% | 主要考核学生对空气调节基础知识的掌握，对设计规范、设计要求等固化知识的掌握。 |
| 参考分值 | 10分 | 50分 | 40分 |

六、教材、参考资料

1．《空气调节》、李岱森、中国建筑工业出版社、2000年6月第一版

2．《空气调节》、赵荣义、中国建筑工业出版社、1994年11月第三版

3. 《空气调节设计手册》、电子工业部 、1995年11月第二版出版

4.  《空调技术》、付小平、机械工业出版社、2007年7月第1版.

# 三．《家用中央空调设计与施工》课程标准

## 一、基本信息

## 适用对象：供热通风与空调工程技术      制定时间：2012.4.25

## 课程代码：0201326                     所属专业：供热通风与空调工程技术

## 学    分：3.5                         学    时：60

## 制定人：张海军                        批准人：苏艳丽

## 二、课程的目标

1、专业能力目标

（1）了解我国家用中央空调的发展和家用中央空调的特征，了解其组成与分类；

（2）掌握制冷及空调设计基础；

（3）掌握家用中央空调负荷计算和送风量的确定方法；

（4）了解家用中央空调系统的配置；

（5）掌握风管式空调系统设计与施工；

（6）掌握水管式空调系统设计与施工；

（7）掌握多联机空调系统设计与施工;

（8）了解水环热泵空调系统设计与施工;

（9）了解地热源泵空调系统设计与施工；

（10）了解户式燃气空调系统设计与施工；

（11）了解家用中央空调室内外机组的形式及设置要点；

（12）了解家用中央空调的节能技术。

2、方法能力目标

（1）对比传统中央空调设计，学习不同类型的家用中央空调系统设计；

（2）识读家用中央空调图纸；

（3）熟悉家用中央空调的施工工艺流程；

3、社会能力目标

（1）面向企事业单位，能够从事家用中央空调的设计工作；

（2）能够从事家用中央空调的施工管理工作；

（3）与人良好沟通以及团队协作能力；

三、整体教学设计思路

1、课程定位

《家用中央空调设计与施工》是供热通风与空调工程技术专业必修课程，是在《制冷原理》、《空气调节技术》、《中央空调工程施工》等专业课程基础上的延伸和深化；本课程除综合程度很高外，实践性要求很高，并且社会应用很广泛：建筑设备安装工程公司、招标代理机构、政府招办、房地产公司、建筑公司、工程造价咨询公司等单位都要用到这方面的人才，本课程面向社会岗位，直接关系到学生的就业问题，如何为社会岗位培养适用人才是本课程的关键。

2、课程开发思路

（一）课程改革

根据当前建设市场和高职教育人才培养模式改革的需要，为充分体现“校企合作，工学结合”的高职教育新理念，实施基于工作过程的项目导向课程建设，开展“教学做”一体化教学，以学生为中心，对《家用中央空调设计与施工》课程进行了全面的改革。

教改方向：提出了以“快速适应生产一线岗位”为导向、“以动手能力培养”为主线、“以解决工程实际问题”为总目标的高技能应用性人才的课程教学体系，即“一个导向、一条主线、一个总目标”的课程教学体系。在教学设计中，提倡“自主、探索、合作”的学习方式，逐步改变以教师为中心、课堂为中心、书本为中心的局面，采用课内、课外教学相结合的方法来促进学生创新意识和实践能力的提高。

大纲修订：在每年的专业教学计划和课程大纲修订过程中，我们十分重视各课程间的整合、充分考虑核心课程、核心技能，合理设计实训、实训及实习等关键环节。《家用中央空调设计与施工》被列为供热通风与空调工程技术专业必修课程，共60个学时：理论课时以熟悉家用中央空调设计为主，要着重掌握风管式、水管式、多联机三种家用中央空调设计思路，具备从事设计的初步能力。实践课时以施工安装现场教学为主，让学生通过现场动手，明白施工的整个工艺要求及操作流程，为以后从事设备安装及管理工作打下良好的基础。

（二）课程内容

《家用中央空调设计与施工》是供热通风与空调工程技术专业的一门主要专业必修课，通过理论授课、综合实训两个教学环节，使学生能掌握《家用中央空调设计与施工》的基本理论、基本知识，熟悉风管式、水管式、多联机三种家用中央空调设计思路及施工工艺要求，用图纸作为载体，把相关分部内容串起来，为了更好与社会行业接轨，培养适需对路的人才，需要对教学内容进行调整与设计。

（三）课程目标

1、职业技能目标：能够熟练掌握风管式、水管式、多联机三种家用中央空调设计思路及施工工艺要求；

2、职业素质目标：具有良好的职业道德；能自主学习新知识、新技能；团队合作能力；能吃苦耐劳和克服实际中遇到的问题。

3、职业拓展目标：通过已有设计及施工经验的积累，能够举一反三，对其他类型的家用中央空调系统也具备独立学习的能力。

四、教学内容

## 1、学时分配

## （1）表一

| 任务 | 试 验 内 容 | 总学时数 | 实训 学时 | 综合实训 周数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 | 情境1： 绪论 | 1家用中央空调系统的分类与组成 2我国家用中央空调的发展 | 2 | 0 |  |
| 任务2 | 情境2： 制冷与空调设计基础 | 1制冷原理 2湿空气的性质、焓湿图 3空调房间送风量确定 4空气处理方式 5空气调节房间气流组织 | 6 | 2 |  |
| 任务3 | 情境3： 家用中央空调负荷计算 | 1室内外空气参数确定 2 室内空调负荷计算 3空调负荷计算实例 4负荷估算指标选用 | 10 | 0 |  |
| 任务4 | 情境4： 家用中央空调系统设计与施工 | 1风管式空调系统设计与施工 2水管式空调系统设计与施工 3多联机空调系统设计与施工 | 36 | 18 |  |
| 任务5 | 情境5： 家用中央空调的节能技术 | 1家用中央空调设备（机组）的节能 2住宅空调系统的节能 3施工、维护的节能技术 | 6 | 0 |  |
|  | 综合实训 |  |  |  |
|  | 小计 | 60 | 20 |  |
|  | 合计 | 60 |

## （2）表二

| 学习情境名称 | 子学习 情境1 | 子学习 情境2 | 子学习 情境3 | 子学习 情境4 | 子学习 情境5 | 学时分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 | 情境1： 绪论 | 家用中央空调系统的分类与组成 | 我国家用中央空调的发展 |  |  |  | 2 |
|  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 任务2 | 情境2： 制冷与空调设计基础 | 制冷原理； 湿空气的性质、焓湿图； 空调房间送风量确定 | 空气处理方式；空气调节房间气流组织 |  |  |  | 6 |
|  | 6 | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 任务3 | 情境3： 家用中央空调负荷计算 | 室内外空气参数确定 | 室内空调负荷计算 | 空调负荷计算实例 | 负荷估算指标选用 |  | 10 |
|  | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 |  |  |
| 任务4 | 情境4： 家用中央空调系统设计与施工 | 风管式空调系统设计与施工 | 水管式空调系统设计与施工 | 多联机空调系统设计与施工 |  |  | 36 |
|  | 36 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |
| 任务5 | 情境5： 家用中央空调的节能技术 | 家用中央空调设备（机组）的节能 | 住宅空调系统的节能 | 施工、维护的节能技术 |  |  | 6 |
|  | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 综合实训 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 60 |  |  |  |  |  |  |

2、教学设计

| 任务编号 | 学习情境 | 子情境 | 拟实现的能力目标 | 相关支撑知识 | 教学环境及设备 | 教学说明（内容、方法、手段、步骤、结果） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 | 情境1： 绪论 | 家用中央空调系统的分类与组成 | 通过绪论的学习，使学生对家用中央空调具有初步认识。 | 中央空调、分体机系统组成 | 多媒体课室 | 对比评价； 分组讨论 |
|  |  | 我国家用中央空调的发展 |  |  |  |  |
| 任务2 | 情境2： 制冷与空调设计基础 | 制冷原理；湿空气的性质、焓湿图；空调房间送风量确定 | 使学生具有运用焓湿图来解决空气处量过程和分析问题的能力；会确定空调房间的送风量；会选择家用中央空调空气处理方式。 | 制冷原理；中央空调气流组织形式 | 多媒体课室 | 对比评价； 实训结合 |
|  |  | 空气处理方式；空气调节房间气流组织 |  |  |  |  |
| 任务3 | 情境3： 家用中央空调负荷计算 | 室内外空气参数确定 | 使学生具有计算室内空调负荷的能力 | 规范及设计手册 | 多媒体课室 | 对照中央空调负荷计算原则，学习家用中央空调负荷计算方法 |
|  |  | 室内空调负荷计算 |  |  |  |  |
|  |  | 空调负荷计算实例 |  |  |  |  |
|  |  | 负荷估算指标选用 |  |  |  |  |
| 任务4 | 情境4： 家用中央空调系统设计与施工 | 风管式空调系统设计与施工 | 使学生初步具有设计家用中央空调系统的能力；施工工艺流程；施工管理有关知识 | 中央空调系统设计；风力平衡计算；水力平衡计算；中央空调工程施工工艺流程 | 多媒体课室 | 三种系统都是先讲解理论知识，然后是设计、施工流程 |
|  |  | 水管式空调系统设计与施工 |  |  |  |  |
|  |  | 多联机空调系统设计与施工 |  |  |  |  |
| 任务5 | 情境5： 家用中央空调的节能技术 | 家用中央空调设备（机组）的节能 | 使学生具有空调节能意识，掌握设计家用中央空调系统的设计、施工、维护的节能技术。 | 节能减排政策及节能技术 | 多媒体课室 | 结合当前十二五规划，节能减排刻不容缓，学习家用中央空调中的一些节能技术 |
|  |  | 住宅空调系统的节能 |  |  |  |  |
|  |  | 施工、维护的节能技术 |  |  |  |  |

说明：1、可以以一个学习情境或者一个学习单元进行设计；

2、如果有子情境，应该按子情境进行设计。

五、课程考核标准

课程考核以闭卷考试为主。命题的范围和水准要严格按照教学大纲的标准执行。考试应出同等难度和份量的A、B两份试卷，并附标准答案和评分比例。学生的总评成绩由平时成绩和期末考核成绩按比例构成，平时成绩根据出勤率、平时作业、实训情况完成情况综合评定。总评成绩的构成比例根据考核方式按规定进行评定，本课程为考试课程，平时成绩占30%，期末考试成绩占70%。

六、教材、参考资料

## 1、图纸一套

## 2、《家用中央空调设计规范》

3、《户式中央空调系统设计与工程实例》、寿炜炜 姚国琦 、机械工业出版社、2005 年12月

4、《新型家用中央空调原理与维修技术》、赵先美 刘胜利 、机械工业出版社、2007 年1月

# 四．《空调系统调试与运行》课程标准

## 一、基本信息

## 适用对象：供热通风与制冷空调技术       制定时间：2012.4

## 课程代码：0201329           所属专业：供热通风与制冷空调技术

## 学    分：3.5                  学    时：60

## 制定人：黄志雄               批准人：苏艳丽

## 二、课程的目标

1、专业能力目标

(1)．能调试中央空调系统及编写中央空调系统调试与运行方案。

(2).能根据季节不同和负荷变化，对系统工况进行调整。

(3)．具备熟练的中央空调设备基本操作能力，具有中央空调设备保养和常见故障检修能力,能制定维护保养和水处理方案。

(4)．能提出一些节能措施，制订设备技术改造计划和方案。

(5)．熟悉工作场所各项管理制度和安全操作规程，具有良好的职业素质。

2、方法能力目标

(1).具有获取信息、查找中央空调设备技术资料的能力。

(2).具有分析、整理信息能力，会对维保资料进行分类管理。

(3). 具备中央空调调试与运行方案及维保方案制定与评估能力。

(4).具备中央空调维修结果分析与总结能力。

(5).具有分析、解决中央空调维护过程中遇到问题的能力。

(6).具备较强的学习能力和自主管理能力。

3、社会能力目标

(1).坚持科学设计的工作思想，树立良好的职业基本道德规范和职业道德准则。

(2).维护所在公司的利益，同时真诚对待维保客户，满足维保客户的合理要求。

(3). 通过合作实施维保项目，培养学生的团队意识和创新精神。

(4). 能够进行自我调节，正确对待工作中的挫折和困难。

三、整体教学设计思路

1、课程定位

《空调系统调试与运行》是以培养熟练掌握中央空调系统调试运行、设备保养高技能人才为目标，满足中央空调调试运行维护岗位需求而设置一门专业核心课程。通过本门课程的学习，将进一步使学生养成良好的设备运行管理职业思维，具备熟练的中央空调调试运行维护技能，成为一名操作熟练、管理能力强、职业素质高的设备调试运行维护人才，符合用工单位的要求。

2、课程开发思路

（一）课程改革

以“空调普工→空调班班长→空调施工员→空调工程师”职业成长过程为主线，遵循学生的认知发展规律来重构教学内容，根据中央空调工职业岗位要求及相关的职业技能鉴定考核要求，按照教学内容“由简单到复杂”，工作能力“由低级到高级”的思路，针对中央空调调试运行管理的真实工作任务岗位要求来设计学习情境。

（二）课程内容

本课程将教学内容进行分析，对传统教材进行知识重构，分解出学生能力培养所需的知识点并将其序化，针对学生在实际工作岗位中的能力需求进行教学设计，并考虑了学生可持续发展需要，保证了教学内容对职业能力的针对性与适用性。

课程内容与目标要求

| 项目 | 实际操作能力目标 | 理论知识指标 | 素质指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础 | 1．能够完成空调系统机组的基本连接。 | 了解空调系统的类型、性能、常用术语。 | 1．空调机组系统的连接技巧娴熟； 2．完成空调系统各种参数的测量、分析； 3．能够应用相关的检测技术。 4．能分析空调系统调试、运行中典型的故障； 5．解决问题和理解知识由浅入深，逐步深入 |
|  | 2．能够完成空调系统的总体安装。 | 熟悉空调系统的工作原理 |  |
| 中央空调的检查 | 1.能够完成空调系统安装的可靠性、合理性检查； | 熟悉空调系统的工作原理 |  |
|  | 2.能够完成空调系统安装质量检查 | 熟悉通风与空调工程施工质量验收规范 |  |
| 中央空调的测量 | 1. 能够完成电气与自动控制系统各参数测量 | 掌握测量原理与方法 |  |
|  | 2. 能够完成水系统各参数测量 | 掌握测量原理与方法 |  |
|  | 3. 能够完成空调风系统各参数测量 | 掌握测量原理与方法 |  |
|  | 4. 能够完成冷水机组各参数测量 | 掌握测量原理与方法 |  |
| 中央空调的调试 | 能够完成空调电气与自动控制系统的调试 | 掌握调试原理与方法 |  |
|  | 能够完成空调水系统的调试 | 掌握调试原理与方法 |  |
|  | 能够完成空调风系统的调试 | 掌握调试原理与方法 |  |
|  | 能够完成冷水机组的调试 | 掌握调试原理与方法 |  |
| 中央空调的运行 | 能够完成中央空调开关机及运行中调节 | 熟悉空调系统的工作原理 |  |
| 中央空调的维护 | 能够以典型的故障现象为载体剖析空调系统的故障 | 熟悉空调系统的工作原理 |  |

（三）课程目标

本课程在设计上从制冷行业企业发展需要和完成岗位实际工作任务所需要的知识、能力和素养的要求出发，打破传统的以传授理论知识为主、理论与实践相分离的学科体系模式，以学生职业能力培养为目标对原有学科式的教学内容进行分解和重构，构建以任务导向和项目驱动为主的行动体系模式，将重点放在知识的应用上，以典型的工作过程为课程教学载体，设计由简单到复杂的系统化学习任务和学习情境，使学生在做中学，实现教、学、训一体化。同时，关注学生职业能力的迁移与发展，注重培养学生职业综合能力，在技能训练的过程中渗透职业道德教育、注重学生方法能力的拓展与提升，为学生今后的学习与工作打下坚实的基础。

## 四、教学内容

## 本课程强调学生实践能力的培养，强调过程的实践性、开放性和职业性。融理论教学与实践活动于一体，将课堂教学活动的逻辑主线定位在实践活动上，理论知识的组合按照实践训练模块任务的相关性进行，由实践操作过程的需要引出。赋予学生完成实践工作任务必需的理论、知识、理念。在完成实践工作的过程中学习知识、应用知识，加深学生对理论知识的理解，提高学生的综合能力。

## 工作任务设计和学时分配

| 课程内容 | 任务单元 | 条件 | 学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 空调测试仪表与使用方法（共3项工作任务） | 1-1空调测试仪表识别 | 空调测试仪表 | 4 |
|  | 1-2空调测试仪表使用 | 空调测试仪表 | 4 |
|  | 1-3空调测试仪表现场测试 | 空调测试仪表及场地 | 6 |
| 2. 空调系统试运行与调试的准备工作（共2项工作任务） | 2-1执行标准与规范熟悉 | 执行标准与规范 | 2 |
|  | 2-2空调系统试运行调试方案的编制 | 空调系统试运行调试示例方案 | 4 |
| 3. 中央空调系统运行与调试 （共4项工作任务） | 3-1水系统运行调节 | 阀门与水泵及其操作说明书 | 4 |
|  | 3-2机组运行操作 | 冷水机组及其操作说明书，操作光盘 | 6 |
|  | 3-3空调电气与自动控制系统调试 | 电气与自动控制系统及其操作说明书，操作光盘 | 6 |
|  | 3-4空调系统运行与调试 | 空调系统 | 6 |
| 4. 中央空调系统运行与维护 （3项工作任务） | 4-1风机、水泵与冷却塔检修 | 风机、水泵与冷却塔及维修工具材料 | 6 |
|  | 4-2风机盘管机组检修 | 风机盘管机组及维修工具材料 | 6 |
|  | 4-3冷水机组检修 | 中央空调设备维修方案，冷水机组及维修工具材料 | 6 |
| 合计 | 60 |

五、课程考核标准

加强过程考核，让学生在学习和实践中掌握每一项目的职业知识和操作技能。从而将质量评定变为有效的质量保证。这是理念和措施两个层面的创新。在检查学生基本知识、基本方法的基础上，重点考核学生的技术应用能力和实践能力。理论在于应用，在于实践，最终要形成技能。在方案制订，诊断和处理故障的措施等方面鼓励学生创新，以培养创新思维的养成。

## （一）、考核内容

1. 空调测试仪表与使用方法

2. 中央空调系统运行与调试

3. 中央空调系统运行与维护

## （二）、评价标准

总分=过程考核分值+结果考核分值

过程考核分值50分，结果考核分值50分，总分100分。具体规定如下：

1、过程考核主要由出勤、态度、学习效果等三项组成，其中出勤10分、态度10分、学习效果30分。

2、结果考核主要由完成技术任务的综合质量、书面技术总结、笔试三项组成，其中完成技术任务的综合质量15分、书面技术总结10分、笔试25分。

3、说明：学习效果指对知识的掌握程度、技能的熟练程度等；笔试主要考核学生对职业知识的掌握程度、分析问题的能力等。

六、教材、参考资料

1. 《空调系统调试与运行》中国建筑工业出版社 2005、1 第一版 刘成毅 主编

2. 《空调系统运行管理与维修》李援瑛主编，人民邮电出版社，2001

# 五．《中央空调工程施工》课程标准

## 一、基本信息

## 适用对象：供热通风与空调工程技术专业       制定时间：2012.5.6

## 课程代码：0201377                          所属专业：供热通风与空调工程技术专业

## 学    分：3.5                              学    时：60

## 制定人：黄进禄                             批准人：苏艳丽

## 二、课程的目标

1、专业能力目标

通过本课程的学习应使学生能达到：

（1）掌握空调工程施工的准备工作（包括各专业系统或部门的工作）；

（2）掌握中央空调工程制冷机组及其他设备的安装、就位；

（4）掌握水系统及设备的安装；

（5）掌握风系统的安装；

（6）掌握自动控制系统的安装。

2、方法能力目标

（1）通过本课程的学习，应掌握施工工艺与规范；

（2）掌握施工的安全技术规范。

3、社会能力目标

（1）能读识空调工程施工图；

（2）提高职业素养；

（3）能进行空调工程施工现场的技术沟通与管理；

（4）团队协作能力。

三、整体教学设计思路

1、课程定位

《空调工程施工》是供热通风与空调工程技术专业的一门专业课程，是供热通风与空调工程技术专业学生必须掌握的专业知识。为将来从事中央空调设备、工艺安装工程工作的学生打下扎实的专业基础。

通过本课程的学习，使学生掌握专业所需理论知识的同时，更注重现场施工的经验积累。要求学生掌握工程必须遵守的规范和标准，掌握制冷设备的安装，掌握水系统、风系统的施工安装、防腐与隔热，掌握自动控制系统的安装，为将来参加工作打下扎实的基础。

前导课程:《空气调节技术》、《制冷技术》、《制冷空调测控技术》。

后续课程：《空调系统调试与运行》、《工程预算》。

2、课程开发思路

（1）课程改革

根据当前建设市场和高职教育人才培养模式改革的需要，为充分体现“校企合作，工学结合”的高职教育新理念，实施基于工作过程的项目导向课程建设，开展“教学做”一体化教学，以学生为中心，对《中央空调工程施工》课程进行了全面的改革。

教改方向：提出了以“快速适应生产一线岗位”为导向、“以动手能力培养”为主线、“以解决工程实际问题”为总目标的高技能应用性人才的课程教学体系，即“一个导向、一条主线、一个总目标”的课程教学体系。在教学设计中，提倡“自主、探索、合作”的学习方式，逐步改变以教师为中心、课堂为中心、书本为中心的局面，采用课内、课外教学相结合的方法来促进学生创新意识和实践能力的提高。

大纲修订：在每年的专业教学计划和课程大纲修订过程中，我们十分重视各课程间的整合、充分考虑核心课程、核心技能，合理设计实训、实训及实习等关键环节。

（2）课程内容

1．掌握空调工程施工的准备工作（包括各专业系统或部门的工作）；

2．掌握水系统及设备的安装；

3．掌握风系统的安装；

4．掌握中央空调工程制冷机组及其他设备的安装、就位；

5．掌握自动控制系统的安装与调试。

（3）课程目标

使学生掌握空调工程相关施工设备的使用及相关施工技术，培养理论联系实际的能力，为后续课程以及课程设计、毕业综合实训等实践性教学环节和工作打下良好基础。

## 四、教学内容

## 1、学时分配

| 学习情境名称 | 子学习 情境1 | 子学习 情境2 | 子学习 情境3 | 子学习 情境4 | 子学习 情境5 | 学时分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 空调施工准备 | 情境1 空调施工准备 | 空调工程施工图预算 | 生产部门的准备工作 | 技术部门的准备工作 | 其他部门的准备工作 |  | 6 |
|  | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 任务2 水系统及设备的安装 | 情境2 水系统及设备的安装 | 冷却水和冷冻水系统的设备、工艺布置，安装 | 管道安装的施工程序和施工方法 |  |  |  | 16 |
|  | 16 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 任务3 风系统的安装 | 情境3 风系统的安装 | 风系统的组成 | 风系统设备的安装方法 | 风管的制作和安装，保温和防腐 |  |  | 16 |
|  | 16 | 2 | 6 | 8 |  |  |  |
| 任务4 制冷机组及其它设备的安装、就位 | 情境4 制冷机组及其它设备的安装、就位 | 设备就位、安装施工技术方案的编写 | 设备安装的施工程序和施工方 法 |  |  |  | 12 |
|  | 12 | 4 | 8 |  |  |  |  |
| 任务5 自动控制系统的安装与调试 | 情境5 自动控制系统的安装与调试 | 自动控制系统的组成 | 电动机与控制设备的安装 | 动力配电箱的安装及配线及系统的调试 |  |  | 10 |
|  | 10 | 2 | 2 | 6 |  |  |  |
| 合计 | 60 |  |  |  |  |  | 60 |

2、教学设计

| 任务编号 | 学习情境 | 子情境 | 拟实现的能力目标 | 相关支撑知识 | 教学环境及设备 | 教学说明（内容、方法、手段、步骤、结果） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 空调施工准备 | 情境1：空调施工准备 | 1．空调工程施工图预算 | 掌握学生从各部门的准备工作中，进一步了解施工企业各部门的工作。 | 空气调节技术、制冷原理 | 教室 多媒体 | 通过参观施工现场，加深对施工准备工作的了解，提高现场工作的能力。 |
|  |  | 2．生产部门的准备工作 |  |  |  |  |
|  |  | 3．技术部门的准备工作 |  |  |  |  |
|  |  | 4．其他部门的准备工作 |  |  |  |  |
| 任务2 水系统及设备的安装 | 情境2 水系统及设备的安装 | 5．冷却水和冷冻水系统的设备、工艺布置，安装 | 冷却水和冷冻水系统的设备、工艺布置，安装; 管道安装的施工程序和施工方法。 | 空气调节技术、制冷原理 | 教室 多媒体 | 通过具体的工程考察，了解工程现场环境，确定施工工艺和所采用的施工规范和安全措施 |
|  |  | 6．管道安装的施工程序和施工方法 |  |  |  |  |
| 任务3 风系统的安装 | 情境3 风系统的安装 | 7．风系统的组成 | 风系统设备的安装方法, 风管的制作和安装，保温和防腐。 | 空气调节技术、制冷原理 | 教室 多媒体 | 通过具体的工程考察，了解工程现场环境，确定施工工艺和所采用的施工规范和安全措施 |
|  |  | 8．风系统设备的安装方法 |  |  |  |  |
|  |  | 9. 风管的制作和安装，保温和防腐 |  |  |  |  |
| 任务4 制冷机组及其它设备的安装、就位 | 情境4：制冷机组及其它设备的安装、就位 | 10．设备就位、安装施工技术方案的编写 | 掌握设备就位、安装施工技术方案的编写；设备安装的施工程序和施工方法。 | 空气调节技术、制冷原理 | 教室 多媒体 | 通过具体的工程考察，了解工程现场环境，确定施工工艺和所采用的施工规范和安全措施 |
|  |  | 11．设备安装的施工程序和施工方 法 |  |  |  |  |
| 任务5 自动控制系统的安装与调试 | 情境5：自动控制系统的安装与调试 | 12．自动控制系统的组成 | 掌握电动机与控制设备的安装；握动力配电箱的安装及配线及系统的调试。 | 空气调节技术、制冷原理 | 教室 多媒体 | 通过具体的工程考察，了解工程现场环境，确定施工工艺和所采用的施工规范和安全措施 |
|  |  | 13. 电动机与控制设备的安装 |  |  |  |  |
|  |  | 14. 动力配电箱的安装及配线及系统的调试 |  |  |  |  |

说明：1、可以以一个学习情境或者一个学习单元进行设计；

2、如果有子情境，应该按子情境进行设计。

五、课程考核标准

1.评价方式：过程考核与期末考核相结合；理论考核与实践考核相结合（应知+应会）；校内考核与校外考核相结合。

2.考核要求具体说明：

1)．课程每章节都应布置有代表性的习题作为课外作业，题目应突出课程的重点、难点内容，既起到课后巩固的作用，又可作为考前复习的依据，教师应应以此作为平时成绩的重要依据。

2)．课程考核以闭卷考试为主。命题的范围和水准要严格按照教学大纲的标准执行。考试应出同等难度和份量的A、B两份试卷，并附标准答案和评分比例。学生的总评成绩由平时成绩和期末考核成绩按比例构成，平时成绩根据认识实习、课程设计或大作业和平时作业完成情况综合评定。总评成绩的构成比例根据考核方式按规定进行评定，本课程为考试课程，平时成绩占30%，期末考试成绩占70%。

3)．认识实习、课程设计或大作业的评分标准共分为五级。即优、良、中、及格、不及格五等。认识实习按出勤率和态度端正程度来考核；课程设计或大作业成绩主要从两方面确定：一是学生的独立工作能力，主要表现在对基础理论、基本知识和基本技能的掌握程度,分析和解决问题的能力,是否按时交图。二是图纸质量，主要是图纸内容的完整性和正确性；图纸线型、尺寸、字体、比例、图例、符号等是否工整和符合制图标准。

六、教材、参考资料

1．《中央空调工程设计与施工》  主编：吴继红、李佐周，高等教育出版社，2001年（第二版）

2．《设备安装手册》主编：赵培森，中国建筑工业出版社，1997年

3．《暖通施工技术》主编：吴耀伟，中国建筑工业出版社，2005年

4．《空调工程施工》主编：黎洪，机械工业出版社，2003年

# 七. 《供热通风与空调工程专业顶岗实习》课程标准

## 一．基本信息

## 适用对象：供热通风与空调工程技术专业       制定时间：2012.5.6

## 课程代码：0201378                          所属专业：供热通风与空调工程技术专业

## 学    分：38                               学    时：760

## 制定人：苏艳丽                             批准人：陈列

## 二．课程的目标

1、专业能力目标

顶岗实习是在学生系统地学完本专业基础理论知识，完成课堂练习、实习、课程设计等一系列实践性教学环节后进行的一次岗前实习。是理论联系实际，运用所学知识解决实际问题，巩固与扩大知识范围的重要实践性教学环节。通过顶岗实习，学生应明确供热通风与空调工程专业在各自不同岗位的职责范围，明确各自岗位的工作职责、内容。熟练掌握建筑设备其中一个岗位的工作内容。把学校所学理论知识与实际更好地结合起来，提高解决实际问题的能力，为毕业后从事实际工作奠定良好基础。

2、方法能力目标

能够应用所学的专业知识和技能与实际更好地结合起来，提高解决实际问题的能力。

3、社会能力目标

1）通过对电工岗位的实习，具备电工的基本理论和基本操作技能；具有对空调设备、制冷设备的电子和电气图的识别能力；

2）通过设备运行管理岗位的实习，具有对空调系统、制冷与冷藏系统的电子、电气线路的判断、鉴别及诊断其性能、状态和故障的实际工作能力；

3）通过对空调系统的维护、其他设备管理与维修岗位的实习，具有安全用电的能力，具有对简单机械的基本维修能力，具有钳工基本工种的操作能力，解决机电设备维修的常见问题；

4）通过施工与设计岗位的实习，学生能熟悉工程绘图规范、标准，有较强的读图能力和绘图能力；

5）通过设计岗位的实习，能掌握空气调节的理论计算，家用中央空调系统的理论计算，热泵系统的理论计算，参与这些系统的设计工作，解决设计中的重点、难点问题，提高学生的设计能力。

6）通过小型家电维修岗位的实习，能熟练掌握几种常见的制冷设备的原理、制冷技术，对几种常见的小型家用空调器具有拆、装、加冰种、故障判断和修复、维护的能力；对几种常见的小型冰箱应掌握试漏、抽真空、气密、加冰种、封口以及故障判断、修复的能力；

7）通过施工岗位的实习，具有建筑设备工程的施工管理能力。学生学会编制施工组织设计，参与通过施工管理，解决施工中的技术问题，提高他们的施工组织能力，对工程质量、进度、成本控制能力，安全施工管理能力，施工质量检验能力，技术资料管理能力，调试、运行与管理工作的能力。

8）通过工程造价岗位的实习，提高工程造价编制的能力。

三．整体教学设计思路

1、课程定位

《供热通风与空调工程技术专业顶岗实习》是教学过程中的重要组成部分，是学生经过普通课、基础课和专业课两年学习之后的主要环节，是整个学习过程中不可缺少的一部分。是学生职业能力形成的关键性实践教学环节，是深化工学结合人才培养模式改革、强化学生职业道德和职业素质的良好途径。顶岗实习可以强化学生理论联系实际，加强学生实践能力锻炼，提高学生实际操作能力，加深学生对职业岗位工作的认识，培养学生良好的就业心态，全面提高学生的职业素质，为学生实现就业零适应期打下扎实的基础

供热通风与空调工程专业通过实施“2+1”人才培养模式作为试点（也就是顶岗实习一年），整合“2+1”教学改革成果及学生顶岗实习的管理经验，为我系今后全面铺开“2+1”人才培养模式找到理论依据及提供宝贵的经验；也为学院全面实施“2+1”人才培养模式提供依据及经验。学生通过长达一年的顶岗实习，实现高职教育与企业用人需求“零距离”的对接，更为学生的就业开辟一条新路。

2、课程开发思路

1）课程改革

供热通风与空调工程专业实施“2+1”人才培养模式，就是用两年时间完成教育部规定的高职高专1600-1800学时的教学任务，且确保人才培养的质量，这就要求我们必须改革教学内容、方法和手段，重构课程结构和教学内容体系。我们要按照教育部的最新要求，要基于工作过程，以真实的工作任务或产品为载体来实施课程和教学内容整体设计。认真构建“1”阶段教学体系，设计个性化人才培养方案，如何结合企业实际、结合新工艺、新材料、新技术设置企业急需的课程上，有针对性地指导学生顶岗实习，使学生在企业同样有学校的感觉。在“2+1”人才培养模式中“1”阶段教学是在企业进行的，为保证“1”阶段的教学工作顺利实施，确保“1”阶段的教学质量，必须解决以下三个问题。一是工程环境问题，即必须选取一批适合专业实习的企业作为实习基地。我专业面前正在逐步物色能够为专业提供顶岗实习的实习基地。二是育人保障问题，即组建一支由专业教师组成的学生实习专业指导师、由辅导员组成的职业规划师和由企业技术管理骨干组成的学生实习企业导师的“三导师”队伍，保证学生在实习期间能切实地得到全面指导，并完成规定的教育教学任务。这种管理模式我系已经初步形成。三是教学方案问题，即设计个性化人才培养方案。教师要在调查，了解企业的基础上，与企业共同协商制订针对不同的企业和学生的实习任务书，该任务书要针对具体企业、具体岗位应具备的知识、设备使用和特别技能的需要，利用企业的设备、设施和人力资源而制订的教学方案，任务书应明确顶岗实习的轮岗要求，顶岗实习中实践动手能力和操作技能的标准，实习报告撰写要求及顶岗实习考核等内容。这项工作在学生顶岗实习前专业教研室就要做好准备工作。教学方案问题的设计如：

1）设计个性化人才培养方案，认真构建“1”阶段教学体系；

2）将课堂搬进企业，将人才培养方案中的一部分教学内容，由企业人员和学校教师联合在企业现场进行教学的方式，使学生所学知识与企业的实际需求“零距离”接轨。`

3）切实执行学生毕业实习的各项管理流程及规章制度。

2）大纲修订

在每年的专业教学计划和课程大纲修订过程中，我们十分重视各课程间的整合、充分考虑核心课程、核心技能，合理设计实训、实训及实习等关键环节。《供热通风与空调工程技术专业顶岗实习》被列为供热通风与制空调工程技术专业综合实训课程，由原来的20周修改为38周，设计课题的选取关系到达到学校教育与社会岗位的无缝对接。

3）课程内容

《供热通风与空调工程技术专业顶岗实习》是该专业的一门专业综合实践课，通过综合实训，使学生能掌握大学前两年相关课程的基本理论、基本知识，基本技能，巩固、熟练所学知识，为了更好与社会行业接轨，培养适需对路的人才，需要对教学内容进行调整与设计。

1．内容调整：一)  依据本专业人才培养模式的改革，由原来的“2..5+0.5”改革为“2+1”的人才培养模式。也就是将原来的半年顶岗实习时间延长到一年；二） 将原来八周的毕业设计、毕业论文的内容修改为：根据实习岗位的不同，确定毕业答辩的选题内容。如：是设计岗位的进行毕业设计的答辩；施工岗位的可以编写施工组织设计进行答辩；或做工程预算答辩；建筑设备运行及管理的可以进行论文答辩等。老师依据在人才培养过程中的地位和作用，进行课程整合及设计内容改革。设计内容在确保先进性、实用性前提下，积极整合顶岗实习的内容，让学生自己按将来可能从事的工作进行选题，并编写选题表，申明选题的理由。

2．自编综合实训教材，按不同选题分中分别编写顶岗实习任务书和指导书。

3．教学环节：理论教学与实践教学并重，紧紧把握理论教学和实践教学的各个环节，在理论教学中培养学生够用的基础知识；在实践教学中培养学生的独立思考能力和创新能力；注重学科间的交叉性，并及时把学科最新发展成果和教改教研成果引入到教学中。

4）顶岗实习目标

学生将专业教学内容有机渗透到顶岗实习中，以准员工的身份参与实习企业的生产、管理与服务。鼓励学生结合岗位，针对在企业生产、管理技能要求，跟踪最新的理论、技术、工艺、流程的发展进行各个环节的实战演练，提高学生的综合素质和可持续发展的能力。

四．教学内容

## 1、学时分配

## （1）表一

| 任务 | 试 验 内 容 | 总学时数 | 实训 学时 | 综合实训 周数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1毕业顶岗实习 | 情境1：毕业顶岗实习 | 学生必须掌握相关职业岗位所要求实际问题的分析和解决能力，在顶岗实习的基础上实现学生与就业岗位的零距离对接。使学生能够完全胜任职业岗位的要求和专业拓展的需要 | 38周 | 38周 | 38周 |
| 备注 | 必须按要求完成 |
|  | 小计 |  |  | 38周 |
|  | 合计 | 38周 |

## （2）表二

| 学习情境名称 | 子学习 情境1 | 子学习 情境2 | 子学习 情境3 | 子学习 情境4 | 子学习 情境5 | 学时分配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 毕业顶岗实习 | 情境1 毕业顶岗实习 | 进行企业 学习企业文化、 学习岗位工作要求、 了解工作岗位、 熟悉企业工作纪律、工作规范、 人际沟通技巧、 实际体验工作岗位 | 结合专业安排完成本专业的该实习项目的基本专业技能 | 根据要求按时完成顶岗实习手册 | 按时上交实习手册 |  | 38周 |
|  | 38周 | 4周 | 30周 | 3周 | 1周 |  |  |
| 备注 | 必须按要求完成 |
| 合计 | 38周 |  |  |  |  |  |  |

2、教学设计

| 任务编号 | 学习情境 | 子情境 | 拟实现的能力目标 | 相关支撑知识 | 教学环境及设备 | 教学说明（内容、方法、手段、步骤、结果） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务1 毕业顶岗实习 | 情境1： 毕业顶岗实习 | 毕业顶岗实习 | 以准员工的身份参与实习企业的生产、管理与服务。针对在企业生产、管理技能要求，跟踪最新的理论、技术、工艺、流程的发展进行各个环节的实战演练 | 专业规范、要求及相关法律、法规 | 校外实习基地 | 理论联系实际，运用所学知识解决实际问题 |
| 备注 | 必须按要求完成 |

说明：1、可以以一个学习情境或者一个学习单元进行设计；

2、如果有子情境，应该按子情境进行设计。

五．课程考核标准

1、实习要求：

1）前半年学校联系校外实训基地实习，后半年学生联系到实习单位后自主出去实习。

2）实习单位原则上要求到与本专业相关的建筑设备安装公司、建设监理公司、建筑工程公司、建筑设计公司（院）、热力公司、制冷空调公司、暖通公司、星级宾馆、大型商场、造价咨询公司、物业管理公司、及其他相关企事业单位、大型企业等等单位从事相关的供热、通风、燃空调、给排水工程的安装、调试、基本设计、施工管理、监理、运行管理、维护、检修等工作。如学生联系到就业单位，可在其就业单位实习，不受上述限制。

3）注意收集积累生产设计所需的资料，生产设计不可间断。

4）实习期间要求每位同学每天撰写实习日记，最后根据实习情况，理论联系实习，撰写一篇生产实习报告，题目自拟，字数要求在4000字左右。实习结束交实习报告。

2、实习提交资料要求

1）学生找到实习单位或施工工地后，及时电话与班主任联系，告之详细地址及联系方式。

2）学生在顶岗实习单位应服从该单位的安排和管理，遵守顶岗实习单位的劳动纪律和规章制度，切实注意实习安全，防止一切事故发生；

3）学生在顶岗实习单位应严格保守机密，对查阅的凭证、报表、图纸等经济技术资料应妥善保管，不得遗失及外漏；

4）学生应按照顶岗实习的内容，搜集相关资料，如实记好实习日记，完成顶岗实习报告的撰写任务。实习结束返校后应交取如下材料：

（1）顶岗实习手册一本（内含实习日记、实习报告、实习单位签章的顶岗实习鉴定）

a、实习日记

实习日记是检查学生实习情况的一个重要方面，学生务必每天如实工整地做好记录，返校后交指导老师检查并作为考核实习成绩的依据之一。实习日记主要内容包括：①每天的工作内容和完成情况、观察学习的结果以及收集的资料、图表数据等；②遇到的问题以及解决问题的方法和得到的经验教训；③记录参加的各种工作例会、交底会议、总结会议等内容和自己的心得体会。

b、实习报告

实习报告是学生整个实习期间的工作总结和全面汇报，是实习成绩考核的主要依据。它反映了学生实习的内容和质量，通过学生的实习报告也能反映学生归纳、整理、分析和阐述问题的能力。实习报告的内容主要包括：①参与建设的工程概况和背景资料；②实习内容及其要求完成的情况；③实习的收获和体会；④实习期间完成的成果，如专题调查报告，施工组织设计、造价编制、作业计划、设备管理与运行记录等资料。

c、实习单位的考核鉴定

主要对学生在实习期间出勤情况，实习表现，态度以及工作能力等方面进行考核鉴定，并加盖公章。

（2）在实习期间参与并搜集的工作计划、工作实施细则、工作总结等资料。

3、成绩评定方法

1）评定方法

根据学生的实习表现、实习记录、实习报告，由实习指导教师评定每人实习成绩，实习成绩分为优、良、中、及格、不及格五个等级。

2）实习成绩包括的内容

（1）实习单位的评价[见单位鉴定并盖有实习单位公章的《建筑工程学院学生顶岗实习鉴定表》（40分）；

- 实习日记（20分）；

（3）、字数不少于4000字的顶岗实习报告一份及答辩（40分）

每人写一份实习报告，要求学生在实习期间酝酿、构思，实习结束后上交。实习报告应重点反映学生在实习过程中所获得知识和实习期间的深层次体会。

六．教材、参考资料

1． 《中央空调工程设计与施工》  主编：吴继红、李佐周，高等教育出版社，2001年（第二版）

2． 《设备安装手册》主编：赵培森，中国建筑工业出版社，1997年

3． 《暖通施工技术》主编：吴耀伟，中国建筑工业出版社，2005年

4． 《空调工程施工》主编：黎洪，机械工业出版社，2003年

5． 《空调系统调试与运行》中国建筑工业出版社 2005、1 第一版 刘成毅 主编

6． 《空调系统运行管理与维修》李援瑛主编，人民邮电出版社，2001

## 7． 《家用中央空调设计规范》

8． 《户式中央空调系统设计与工程实例》、寿炜炜 姚国琦 、机械工业出版社、2005 年12月

9． 《新型家用中央空调原理与维修技术》、赵先美 刘胜利 、机械工业出版社、2007 年1月

第三部分

附    件

一．《供热通风与空调工程技术》专业人才需求调研报告

1．调研情况概述

教育部在16号文中明确指出：“针对区域经济发展的要求，灵活调整和设置专业，是高等职业教育的一个重要特色。”了解行业发展动态，预测人才需求状况，是专业人才培养目标准确定位的重要依据。据此制定人才培养方案才更符合高等职业教育开放性、实践性和职业性的要求，毕业的学生才能成为企业真正需要的高素质、技能性人才。

我们通过对制冷空调行业发展状况的调查以及行业、企业对人才需求情况的预测分析，制定人才培养目标，确定职业岗位，使培养的学生成为适合社会需要、符合企业要求的高素质、技能性人才。

2．供热通风与空调工程技术专业  行业发展现状和趋势分析

国内的空调制冷设备生产企业在激烈的竞争中迅速崛起，已经初步具备了与国外知名企业竞争的实力，激烈的市场竞争大大促进了空调制冷技术的发展与应用，也对一线技术人员提出新的要求。如现在市场上变频空调、环保空调及纳米技术在空调上的应用，这些新技术的产生也对一线技术人员提出更高的要求，相对应对高职——一线技术人员培训基地也提出新的要求。

由于氟里昂的大量使用，使得大气中臭氧层被破坏及带来全球的“温室效应” ，由此产生了蒙特利尔协议，根据协议发达国家己于1996年1月1日停止使用CFC(氯氟烃)， 我国承诺2005年在冰箱生产中停止使用CFC物质，到2000年底我国有部分冰箱压缩机停止使 用CFC。制冷剂的更替必将带来制冷设备的改进和更新，也对一线技术人员提出了新的要求。随着市民生活水平的提高，空调使用越来越普遍，也相应需要更多的人员从事空调制冷行业的安装、维修、保养工作。

珠三角制冷空调行业已从劳动密集型行业逐渐向技术密集型行业转变。其次新技术、新工艺、新元件、新材料、新设备不断涌现，电子技术含量不断提高。 产业的发展必然带来对人才需求的增长，技术的进步必然要求人员素质的提高。

在传统劳动力密集型产业向以高新技术知识密集型转变的过程中，企业需要进行设备的更新与改造，需要大量既懂技术、管理，又具备操作技能的面向生产一线的技术人才。企业最清楚自己需要什么样的人，也最清楚这些人需要什么样的知识结构和技能结构，而且企业最清楚这些人才将在什么样的岗位上工作。但是，企业却没有太大的精力去培养自己所需要的技术人才。

珠三角地区的制造业主要是以加工业或制造业为主，行业的发展在最近几年出现了新的趋势，一是合资企业的比例正在不断地增大；二是整机产品加快国产化；三是各企业都向专业化发展，以求取得规模效益；四是企业为技术改造投入的资金大幅度增长。

改革开放初期，珠三角制冷行业主要从事来料加工，生产设备、元器件、原材料大多依靠进口，主要承担产品劳动密集型工序，技术含量低，生产工艺相对简单，对生产一线从业人员（如生产线操作工、质检工、调试工等）的知识面、技术水平、操作技能等方面要求不高，结果没有受过正规职业教育的初、高中毕业生经过短期培训后也能基本胜任生产一线的工作。

但是近年来，珠三角生产、经营情况发生了很大变化，从“来料加工，三来一补”过渡到了“研发、设计、制造”阶段，珠江三角洲地区已逐渐成为我国空调制冷产品设计、制造的重要基地，许多领域（如家电）产品的技术含量、生产工艺、更新换代步伐已接近或达到世界一流水平。已从劳动密集型行业逐渐向技术密集型行业转变。产业的发展必然带来对人才需求的增长，技术的进步必然要求人员素质的提高。许多企业一方面为了提高人员效率而精简缺乏专业技能的冗余人员，另一方面又大量引入急需的专业技术人员。

3．供热通风与空调工程技术专业  人才现状分析

目前，我国空调制冷工业产值约为2000亿元人民币，平均年增长率达到20%，已成为该行业全球发展最迅速、最具活力的市场，仅次于美、日两国，是世界第三大冷冻空调设备的生产国。珠江三角洲地区是闻名的“世界工厂”，已成全球主要的生产制造业基地，是经济最活跃的地区之一

改革开放以来，尤其是近十年，我省空调制冷行业发展迅速。据统计，我省各种食品的冷冻加工和冷藏能力达数万吨；制冷、空调机器设备生产厂家有百余家，其中包括美的、格力等众多知名集团；空调制冷工程安装公司近千家；已注册的能承担空调制冷系统设计的设计院200余家；大型建筑群体中央空调的配置日益火暴；新的、节能型的制冷系统与机器设备，成为业内科研人员的热门课题。今后，随着国民经济的进一步发展，人们生活水平的日益提高，空调制冷行业将继续保持强劲的发展势头。

通过对佛山地区的考察，我们发现家用电器、电子通讯、电脑配件等行业已发展成为佛山的支柱特色产业，需有一大批电工、电子、通信与自动化技术人员进行支持。目前，在佛山地区及其周边地区聚集的家电整机及其配件生产厂有五千多家，还有电力电子设备制造、机械制造、电机制造、通信设备制造等企业近八千家。在人才需求方面，根据我们对科龙集团、美的集团、格兰仕公司、广东北电、广东天乐、顺德特种变压器厂、顺德电机厂等多家企业的调查，从总体来看，这些企业的人才需求增长率为每年20%左右。主要岗位是现场生产工艺、产品工艺、质量检测、质量控制、物料采购、设备安装、运行、管理、维修、售后服务等。

制冷与空调技术应用十分广泛，社会需求呈强劲上升趋势，目前，主要集中在大中型中央空调的运行维护管理、制冷空调工程安装，冷冻仓储和制冷空调装置的维修等四个方面，然而一线从业人员多为电气，机械等非制冷空调专业的技术人员或工人。根据我们调查结果显示，本行业从业人员中具有制冷中专学历的比例为20%左右，大专学历只有10%左右，远远不能满足岗位需求。因此，迫切要求我们进行专业教学改革，科学、合理地组织和实施教学，高质量地培养出适应社会经济发展急需的制冷空调专业技术人才。据不完全统计仅茂名市茂南区，今年大型制冷与空调系统专业人才的需求量逾100人，预计今后每年需求量还将以15%的速度递增。随着国民经济的发展和西部大开发的进行，本专业人才的社会需求将成几何级数递增。

4．茂名地区对供热通风与空调工程技术专业人才需求

社会对人才的需求是多方面多层次的，而目前社会对应用型人才的需求是短缺的，这一层次人才的培养就要靠高等职业教育。同时我们应该认识到，高职要发展不能光靠学校和教育部门本身，更要与劳动保障和人事部门共同联手，以市场需求为导向，走产学研结合之路，只有这样，才能解决接受高职教育学生的就业问题。技能型紧缺人才的培养要把提高学生的职业能力放在突出的位置，加强实践性教学环节，使学生成为企业生产服务一线迫切需要的技能型、应用性人才。要以能力为本位构建培养方案，对职业岗位进行能力分解，以技术应用能力和岗位工作技能为支撑，明确专业领域核心能力，并围绕核心能力的培养形成专业领域课程体系。培养方案要体现相关职业资格证书的要求，以使学生毕业时确实具备相应的上岗能力。

走新型工业化道路，不仅需要一大批拔尖创新人才，也需要数以千万计的专门人才和数以亿计的高素质劳动者。职业教育承担着培养技术、技能型人才的重要责任。我国技能型人才培养模式相对落后，迫切需要提高职业教育培训的针对性和适应性。据悉，教育部、劳动保障部、国防科工委、信息产业部、交通部、卫生部等6部门共同启动了“制造业和现代服务业技能型紧缺人才培养培训工程”，以缓解劳动力市场上技能型人才的紧缺状况，提高职业教育对社会和企业需求的反应能力，促进整个职业教育事业的改革与发展，培养适合机械制造业发展需求的大量的数控技术技能型人才已成为高职教育的紧迫任务。

综上所述，珠三角地区对空调制冷相关专业人才有着巨大需求，我校虽然位于粤西，但人才具有流动性。我们的学生除了在本地区就业外，还会源源不绝地向外输送，培养能为珠三角企业服务的高技能型人才工作显得尤为迫切。通过对相关企业的走访与调研，对电气自动化技能型人才的需求及培养模式的探索有了新的认识，并积累了宝贵的经验，对专业教学改革有着重要的指导意义。

5．广东供热通风与空调工程技术专业 专业点分布、招生与就业岗位分布情况

5.1 我省具有供热通风与空调工程技术专业的高职院校专业点分布及2011年招生情况，主要见如下表：

| 序号 | 学院名称 | 学院或系部 | 专业 | 招生 人数（11年） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州铁路职业技术学院 | 机械与电子学院 | 供热通风与空调工程技术专业 | 90人 |  |
| 2 | 深圳职业技术学院 | 机电工程学院 | 供热通风与空调工程技术专业 | 约40人 |  |
| 3 | 广东机电职业技术学院 | 电气工程学院 | 供热通风与空调工程技术专业（中央空调设计与施工监理方向） | 55人 |  |
| 4 | 广东水利电力职业技术学院 | 土建类 | 建筑设备工程技术专业（制冷与空调设计及施工技术方向） | 55人 |  |
| 5 | 广东轻工职业技术学院 | 汽车系 | 供热通风与空调工程技术专业（制冷与空调方向） | 60人 |  |
| 6 | 广东工程职业技术学院 | 土建类 | 建筑设备工程技术专业（水暖电安装） | 100人 | 不完全对口 |
| 7 | 广东交通职业技术学院 | 工学类 | 制冷与冷藏技术专业 | 不招生 |  |
| 8 | 茂名职业技术学院 | 土木工程系 | 供热通风与空调工程技术专业 | 60人 |  |
| 合计 |  |  |  | 约460人 |  |

通过调研知道，供热通风与空调工程技术专业毕业的学生远远满足不了社会对该专业人才的需求。

  - 2011年大学生就业报告（蓝皮书）的统计

根据统计，2010届高职高专毕业生就业率最好为供热通风与空调工程技术专业（95.1 % ）。  见 麦可思-2010届主要高职高专专业就业率（前50位）。

2011年大学生就业报告（蓝皮书）

麦可思-2010届主要高职高专专业   就业率（前50位）

| 主要高职高专专业名称 | 毕业半年后就业率②（%） | 主要高职高专专业名称 | 毕业半年后就业率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 供热通风与空调工程技术 | 95.1 | 营销与策划 | 92.3 |
| 税务 | 95.0 | 道路桥梁工程技术 | 92.3 |
| 学前教育 | 94.9 | 建筑工程技术 | 92.3 |
| 电力系统继电保护与自动化 | 94.7 | 中药 | 92.2 |
| 高压输配电线路施工运行与维护 | 94.7 | 焊接技术及自动化 | 92.2 |
| 建筑设备工程技术 | 94.4 | 会展策划与管理 | 92.2 |
| 移动通信技术 | 94.3 | 会计 | 92.1 |
| 建筑经济管理 | 94.3 | 装潢艺术设计 | 92.1 |
| 染整技术 | 94.1 | 工业分析与检验 | 92.0 |
| 市场开发与营销 | 94.1 | 医疗美容技术 | 92.0 |
| 有机化工生产技术 | 93.8 | 机电设备维修与管理 | 91.9 |
| 发电厂及电力系统 | 93.7 | 国际航运业务管理 | 91.9 |
| 生物化工工艺 | 93.4 | 机械设计与制造 | 91.9 |
| 工程造价 | 93.3 | 电气自动化技术 | 91.8 |
| 材料工程技术 | 93.1 | 康复治疗技术 | 91.8 |
| 材料成型与控制技术 | 93.0 | 汽车制造与装配技术 | 91.8 |
| 应用化工技术 | 92.9 | 建筑工程管理 | 91.7 |
| 房地产经营与估价 | 92.8 | 应用电子技术 | 91.6 |
| 计算机辅助设计与制造 | 92.8 | 服装设计 | 91.6 |
| 楼宇智能化工程技术 | 92.7 | 工程监理 | 91.6 |
| 药物制剂技术 | 92.7 | 微电子技术 | 91.6 |
| 市政工程技术 | 92.6 | 高分子材料加工技术 | 91.4 |
| 数控设备应用与维护 | 92.6 | 图形图像制作 | 91.4 |
| 生产过程自动化技术 | 92.5 | 工程测量技术 | 91.3 |
| 食品营养与检测 | 92.5 | 空中乘务 | 91.2 |
| 全国高职高专 | 88.1 | 全国高职高专 | 88.1 |

①毕业生规模过小的专业不包括在此排序中。

②就业率：高职高专毕业生的就业率=已就业高职高专毕业生数/需就业的总高职高专毕业生数;其中，已就业人数不包括专转本人数，需就业的总毕业生数也不包括专转本人数。

数据来源：麦可思-中国2010届大学毕业生社会需求与培养质量调查。

5.3供热通风与空调工程专业的专业范围、就业方向及就业岗位

5.3.1供热通风与空调工程技术专业的	专业范围

供热系统、通风与空调系统、制冷系统、锅炉系统、给排水系统、室内供配电及照明系统等。

5.3.2供热通风与空调工程技术专业的	就业方向

建筑设备安装公司、建设监理公司、建筑工程公司、建筑设计公司（院）、热力公司、制冷空调公司、暖通公司、锅炉企业、星级宾馆、大型商场、造价咨询公司、物业管理公司、及其他相关企事业单位、大型企业等等单位从事相关的供热、通风、燃空调、给排水工程的安装、调试、基本设计、施工管理、监理、运行管理、维护、检修等工作。

5.3.3供热通风与空调工程技术专业的	就业岗位

1、技术岗位：供热通风与空调工程技术员（暖通工程师）、施工员（建造师）、监理员（监理工程师）、造价员（造价工程师）等。

2、管理岗位：工长、项目经理、公司经理及相关职业岗位的物业管理人员等。

6．我院供热通风与制冷空调工程专业培养目标的定位

本专业培养的学生具备好的政治思想素质，面向中央空调与制冷系统的运行管理，检测与控制，检修与维护；工程安装、销售第一线，从事中央空调系统、家用中央空调的设计，施工安装、调试与管理工作，具备中央空调系统管理及设备管理、运行与维护工作的高素质技能型专门人才。同时注重社会能力的培养。

专业核心能力：中央空调系统工程的设计，家用中央空调系统的设计。中央空调工程施工。

核心课程：制冷原理、家用中央空调设计与施工、空气调节技术与暖通软件、空调系统调试与运行、中央空调工程施工。

就业方向：学生毕业后能在建筑设备安装公司、建设监理公司、建筑工程公司、建筑设计公司（院）、热力公司、制冷空调公司、暖通公司、锅炉企业、星级宾馆、大型商场、造价咨询公司、物业管理公司、及其他相关企事业单位、大型企业等等单位从事相关的供热、通风、燃空调、给排水工程的安装、调试、基本设计、施工管理、监理、运行管理、维护、检修等工作。

专业定位依据：

1、我省具有供热通风与空调工程技术专业的高职院校专业点分布及2011年招生情况，

2、2011年大学生就业报告（蓝皮书），麦可思-2010届主要高职高专专业   就业率（前50位）的统计

人才培养规格

（1）具有本专业大专毕业生应有的社会交际与岗位适应能力；

（2）具有一定的英语、计算机应用能力；

（3）具有获取新知识的能力。能根据专业需要，查阅相关文献或其他资料、拓展知识领域、继续学习并提高业务水平；

（4）具有从事与建筑设备工程施工的能力。能从事建筑设备工程施工，解决施工技术问题；

（5）具有设计空调项目的能力。能进行中央空调设计，家用中央空调设计；

（6）具有工程造价控制的能力。能从事设备工程造价计算；

（7）具有质量控制的能力。能从事工程质量监理、材料检测等工作；

（8）具有从事空调系统的调试与运行的能力，设备管理的能力；

（8）具有专业创新的能力。能合理开发空调工程施工新工艺和新方法。

二．工程过程系统化课程体系的形成

1．学校与企业共同研讨确定课程开发思路

通过学习《中共广东省委 广东省人民政府 关于统筹推进职业技术教育改革的决定》和《广东职业技术教育改革发展规划纲要》精神，同时通过对建筑行业企业的调研，了解到社会对供热通风与空调工程技术专业人员的需求及期望情况。高职教育必需以就业为导向，以岗位能力为培养核心。就一定要和企业合作，走“工学结合，校企合作”的道路，只有通过校企深度合作，做到真正的无界线。解决学生就业和企业对人才的需求，最突出的形式是“订单培训”，与企业合作建立校外实训基地。校企合作弥补高职院校“闭门造车”的不足，但同样存在“两张皮”现象：课堂教学与实践教学貌合神离，学校搞专业设置、课程开发，企业提供实习场所，学生到企业实习，基本上是打打粗工，上手机会少。要改变这种状况，要着眼于学校与企业共同开发专业、课程，本专业作为土木工程系“2+1”人才培养模式的试点专业，我们已经有与茂名国际大酒店有限公司、茂名深国投资置业有限公司及茂名绿源食品有限公司等校外实训基地的多年生产实习的经验，在此基础上如果再进行深层次的探讨及合作，在课程建设上更灵活一点，学生实习的时间更长一些，把原来的分散实习变为顶岗实习，把原来的无报酬劳动变为有少量的生产工作补贴，同时解决学生的实习意外伤害保险等问题。在此基础上我们再将课程建设进行再整合，编写不同工作岗位的顶岗实习课程资料，通过专业委员会的论证，制定出相对应的人才培养方案。通过本专业的试点，为我系全面铺开“2+1”人才培养模式，摸索出一条较为稳健的、成熟的路子。

2．确定职业岗位典型工作任务

1）设计岗位的典型工作任务：

主要包括中央空调系统配套设计、家用中央空调系统设计，热泵系统设计。这些岗位的工作任务要求如下：

A、学生必须了解用户的要求，获取必要的设计数据，如：收集设备的选型资料，冷量计算的参数选择数据，风系统设计的相关数据，水系统设计的相关数据，空气调节系统的设备选型等；

B、将用户需求转化为设计要求；

C、根据建筑结构和用途计算空调房间冷湿负荷；

D、根据建筑布局和房间功能合理选择空调系统；

E、根据空调领域主流技术、主流厂商的产品特点，合理选择空调末端设备和主机；

F、根据建筑布局和空调负荷合理配置风管、水管、冷媒管及其附件的能力；

G、掌握空调风系统管路的设计；

H、掌握空调水系统管路的设计；

I、根据管道系统计算阻力，合理配置水泵、风机等设备；

J、初步具备空调系统、热泵系统设计的基本技能。绘制出满足要求的设计及施工图。

2）施工员岗位的典型工作任务:

主要包括：中央空调系统的施工、家用中央空调的施工、水电施工、其他建筑设备（或机电设备）的施工。这些岗位的工作任务要求如下：

A、施工员作为驻工地代表，直接对基建工程部经理负责，在保证工程质量前提下抓好生产进度，对施工质量负责；

B、在基建工程部经理授权下协调现场有关施工单位的施工问题；

C、遵守施工材料质量制度，严格监督控制进场材料的质量、型号和规格，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，对材料管理引起的质量问题负责，对材料质量做好记录定期上报。严格进场材料的质量。监督班组操作是否符合规范。

D、参与图纸会审和技术交底，配合基建工程部经理安排好每天的生产工作，对班组成员进行全面的技术交底；

E、按规范及标准组织施工，保证进度及施工质量和施工安全；

F、配合基建工程部经理组织工程验收和分项工程质量评定。对因设计或其它变更引起的工程量的增减和工期变更进行签证，并及时调整部署；

G、每周填写上报各种报表，并作好人员的考勤及施工工作记录填写施工日志；

H、组织好施工过程的各种原始记录及统计工作，保证各种原始资料的完整性、准确性和可追溯性；

I、填写施工进度日志、质量报表、工程进度表、施工过程的各种原始记录、施工责任人签到表、工程领料单等进行核对、整理、收集，保证其完整性、准确性和可追溯性；

J、配合做好设备的检测、调试与试运转工作；

K、完成领导交办的其他任务。

3）星级宾馆机电设备运行管理（包括中央空调运行管理）岗位典型工作任务：

主要包括：中央空调系统的运行管理及维修工作。电气系统的运行管理及维修工作，消防系统的运行管理及维修工作，给水排水系统的运行管理及维修工作，其他设备的运行管理及维修工作。这些岗位的工作任务要求如下：

（1）中央空调系统的运行管理及维修工作应该掌握的内容有：

专业要求包括：

A、掌握中央空调的制冷原理和空气调节的工作原理，熟悉并画出中央空调系统中的各大系统的工艺流程。如：制冷工艺流程、冷冻水工艺流程、冷却水工艺流程、通风工艺流程、自动控制工艺流程等。

B、熟悉各大系统的工艺控制设备，了解这些设备的性能、特点和用途，各种设备所处的楼层和地理位置。

- 熟悉开机、关机程序。

D、掌握中央空调正常运行时的各种控制参数，如何通过控制和调节这些参数达到节能的效果。作适当的记录，以供将来毕业设计作参考。

E、通常中央空调的维护和保养应该做哪些工作。

F、了解中央空调的常见故障，出现故障的处理方式和方法，如何采用有效的方法进行维修。

管理要求包括：

A、制冷与空调系统运行管理综述。包括：运行管理的重要性，运行管理要达到的基本目标，实现管理目标的影响因素，运行管理的基本内容，做好管理工作应具备的条件，管理工作的考评。

B、中央空调系统运行管理制度。包括：人员的管理制度，设备的管理制度，运行的管理制度。

C、空调辅助设备的运行管理。包括：风机的运行管理，水泵的运行管理，冷却塔的运行管理。

D、空调自动控制系统的运行管理。包括：空调自动控制系统运行前的检查与准备工作，运行参数的检查与数据处理，控制元器件及控制系统的维护保养，如：电磁阀，自动调节阀，传感器，继电器，可编程控制器等。

E、水质管理。包括：一）冷却水的水质管理和水处理，如：冷却水的水质管理及水质标准，冷却水的化学处理，冷却水的物理处理。二）冷冻水的水质管理和水处理，如：冷冻水的水质管理，冷冻水的水处理等

（2）电气系统的运行管理及维修工作应该掌握的内容有：

A、掌握电气系统的工作原理，熟悉电气控制流程；

B、熟悉各电气系统的控制设备，了解这些设备的性能、特点和用途，各种设备所处的楼层和地理位置；

- 熟悉简单的电气设备的控制程序；

- 掌握安全用电的常识；

- 学会对简单的用电设备进行维护、保养和维修；

- 学会对常见故障的正确判断和维修。

（3）消防系统的运行管理及维修工作应该掌握的内容有：

A、掌握消防系统的工作原理，熟悉消防系统的工艺流程；

B、熟悉消防系统的工艺控制设备，智能控制设备，了解这些设备的性能、特点和用途，各种设备所处的楼层和地理位置；

- 熟悉消防系统的报警程序和要求，掌握该系统的各种控制参数，掌握智能设备的操作程序；

- 通常消防系统的维护和保养应该做哪些工作。

(4) 给水排水系统的运行管理及维修工作应该掌握的内容有：

A、掌握给水排水系统的工作原理，熟悉给水排水系统的控制流程；

B、熟悉给水排水系统的控制设备，了解这些设备的性能、特点和用途，各种设备所处的楼层和地理位置；

C、熟悉给水排水系统的各种控制参数，掌握给水排水系统操作程序；

D、通常给水排水系统的维护和保养应该做哪些工作；

E、了解给水排水系统的常见故障，出现故障的处理方式和方法，如何采用有效的方法进行维修。

4）建筑设备工程造价岗位典型工作任务如下：

A、预算工作：熟练识读施工图，并根据施工图运用掌握的安装工程预算定额及有关政策规定，正确编制和审核施工图预算。能够熟练审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调整；

B、编制招标或投标标书。协助领导做好工程项目的立项申报，编制招标或投标标书，组织招投标，开工前的报批及竣工后的验收工作；

C、工程结算工作。工程竣工验收后，及时进行竣工工程的结算工作，并报造价工程师签字认可。全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为决算复核工作打好基础。工程决算后，要将工程决算单送审计部门，以便进行审计。完成工程造价的经济分析，及时完成工程结算资料的归档。

3．典型工作任务向行动领域和学习领域的转换

设计员的主要工作过程和相关学习课程

主要包括中央空调系统配套设计、家用中央空调系统设计，热泵系统设计。设计员应该具备的能力及相应的学习课程如下：

- 先要识图、读图，画图，相应的课程有：相应的学习课程为《机械制图与建筑识图》 、 《计算机辅助设计》 等；

2） 将用户需求转化为设计要求，获取必要的设计数据，如：收集设备的选型资料，冷量计算的参数选择数据，风系统设计的相关数据，水系统设计的相关数据，空气调节系统的设备选型等；

3）根据建筑结构和用途计算空调房间冷湿负荷，根据建筑布局和房间功能合理选择空调系统；根据空调领域主流技术、主流厂商的产品特点，合理选择空调末端设备和主机；根据建筑布局和空调负荷合理配置风管、水管、冷媒管及其附件的能力；

4）相应的学习课程有：《热工学与流体力学基础》 、《制冷原理》 、 《空气调节技术与暖通设计》 、《家用中央空调设计与施工》 等。

施工员的主要工作过程及相关学习课程

施工员必须 具备的能力及相应学习课程如下

1）懂技术，看得懂图纸，现场能解决技术问题。 相对应的课程有《机械制图与建筑识图》、《机械设计基础	》、《建筑设备知识》、《制冷装置与设备》、《中央空调工程施工》、《家用中央空调设计与施工》、《制冷装置调试与运行》等。

2）懂预算，要会算量，能提供材料计划。相对应的课程有《工程预算》、《招投标知识》等。

3）懂安全，懂质量。在编制施工组织设计或施工方案时必须要有安全措施、能在工作中及时发现安全隐患，解决安全问题。懂质量，要有质量保证措施，能够解决质量方面的问题。相对应的课程有：《电工电子知识》、《制冷装置自动化》、《中央空调工程施工》等。

4）懂管理，必须会协调各方关系，保证工程顺利进行。相关课程为《大学生职业发展与就业指导》。

5）工程竣工验收与归档资料的整理工作。

机电设备管理员的主要工作过程及相关学习课程

机电设备管理员必须具备的能力及相应的学习课程如下：

机电设备管理员的主要工作包括：中央空调系统的运行管理及维修工作。电气系统的运行管理及维修工作，消防系统的运行管理及维修工作，给水排水系统的运行管理及维修工作，其他设备的运行管理及维修工作。

1）中央空调系统的运行管理及维修的工作任务有：

A、掌握中央空调的制冷原理和空气调节的工作原理，熟悉中央空调系统中的各大系统的工艺流程。如：制冷工艺流程、冷冻水工艺流程、冷却水工艺流程、通风工艺流程、自动控制工艺流程等。相对应的课程有： 《空气条件技术与暖通设计》、 《制冷原理》、 《建筑设备知识》、《制冷装置与设备》、《制冷装置自动化》 、《空调系统调试与运行》等。

B、熟悉各大系统的工艺控制设备，了解这些设备的性能、特点和用途，各种设备所处的楼层和地理位置。

C、熟悉开机、关机程序。

D、掌握中央空调正常运行时的各种控制参数，如何通过控制和调节这些参数达到节能的效果。作适当的记录，以供将来毕业设计作参考。相对应的课程有： 《制冷装置自动化》 、《空调系统调试与运行》

E、通常中央空调的维护和保养应该做哪些工作。

F、了解中央空调的常见故障，出现故障的处理方式和方法，如何采用有效的方法进行维修。相对应的课程有：《电工电子知识》 、《机械设计基础》 、《空调系统调试与运行》

2）电气系统的运行管理及维修工作的工作任务有：

A、掌握电气系统的工作原理，熟悉电气控制流程；

B、熟悉各电气系统的控制设备，了解这些设备的性能、特点和用途，各种设备所处的楼层和地理位置。熟悉简单的电气设备的控制程序。《制冷装置自动化》

- 掌握安全用电的常识；

- 学会对简单的用电设备进行维护、保养和维修；

- 学会对常见故障的正确判断和维修。

相对应的课程有：《电工电子知识》、 《制冷装置自动化》 、《空调系统调试与运行》、 《建筑设备知识》等

3）消防系统的运行管理及维修的工作任务有：

A、掌握消防系统的工作原理，熟悉消防系统的工艺流程；

B、熟悉消防系统的工艺控制设备，智能控制设备，了解这些设备的性能、特点和用途，各种设备所处的楼层和地理位置；

- 熟悉消防系统的报警程序和要求，掌握该系统的各种控制参数，掌握智能设备的操作程序；

- 通常消防系统的维护和保养应该做哪些工作。

(4) 给水排水系统的运行管理及维修工作应该掌握的内容有：

A、掌握给水排水系统的工作原理，熟悉给水排水系统的控制流程；

B、熟悉给水排水系统的控制设备，了解这些设备的性能、特点和用途，各种设备所处的楼层和地理位置；

C、熟悉给水排水系统的各种控制参数，掌握给水排水系统操作程序；

D、通常给水排水系统的维护和保养应该做哪些工作；

E、了解给水排水系统的常见故障，出现故障的处理方式和方法，如何采用有效的方法进行维修。

相对应的课程有：《建筑设备知识》

4）建筑设备工程造价员必须具备的能力及相对应的课程：

A、预算工作：熟练识读施工图，并根据施工图运用掌握的安装工程预算定额及有关政策规定，正确编制和审核施工图预算。能够熟练审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调整；

B、编制招标或投标标书。协助领导做好工程项目的立项申报，编制招标或投标标书，组织招投标，开工前的报批及竣工后的验收工作；

C、工程结算工作。工程竣工验收后，及时进行竣工工程的结算工作，并报造价工程师签字认可。全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为决算复核工作打好基础。工程决算后，要将工程决算单送审计部门，以便进行审计。完成工程造价的经济分析，及时完成工程结算资料的归档。

4．专业课程体系的形成

以上四个工作岗位所形成专业课程体系：职业通用能力重在培养学生具备电工的基本理论和基本操作技能；具有对空调设备、制冷设备的电子和电气图的识别能力；具有对空调系统、制冷与冷藏系统的电子、电气线路的判断、鉴别及诊断其性能、状态和故障的实际工作能力。具有安全用电的能力，具有对简单机械的基本维修能力，具有钳工基本工种的操作能力。学生能熟悉工程绘图规范、标准，有较强的读图能力和绘图能力；能熟练掌握几种常见的制冷设备的原理，制冷技术，提高专业的基本能力；有对热工学理论、传热学理论及流体力学理论的理解能力，并对这些学科的分析计算能力；具有识别制冷装置与设备的能力。这类课程包括：电工电子技术、制冷装置自动化、计算机辅助设计、机械制图与建筑识图、机械设计基础、流体力学与传热学基础、制冷原理、制冷装置与设备

职业专项能力重在培养学生能熟练掌握空气调节的理论计算，提高学生的设计能力。具有较强的制冷专业知识和技能；具有较强的空气调节技术；对小型家用空调器具有拆、装、加冰种、故障判断和修复、维护的能力；对小型冰箱应掌握试漏、抽真空、气密、加冰种、封口以及故障判断、修复的能力；具有较强的计算机绘图能力。具有制冷工程施工管理能力；制冷工程编制施工组织设计能力；工程造价编制与管理能力；对空调系统的运行、管理与操作维护的能力等。具有对家用中央空设计与施工的能力。这类课程包括：空气调节技术与暖通软件、小型制冷装置、家用中央空设计与施工、、制冷装置安装管理与操作、工程预算、中央空调工程施工等。

职业拓展能力重在培养学生从事监理员工作的能力；从事制冷工程的招标、投标的能力；对建筑设备工程的施工能力。这类课程包括：建筑设备知识、建筑监理知识、招投标知识等。

三．供热通风与空调工程专业工作任务分析汇总表

| 工作领域 | 工作任务 | 工作行为 |
| --- | --- | --- |
| 设计员 | 施工图设计 | 熟练运用工程软件进行中央空调施工图设计，家用中央空调设计，热泵系统设计，并审查施工图纸。 |
| 施工员 | 建筑设备工程的施工 | 建筑设备工程施工方案的编写，施工组织设计的编写，施工技术交底，施工现场管理及施工竣工验收、性能测试、调试等。 |
| 设备管理员 | 建筑设备的运行、管理与维修 | 熟悉各种建筑设备的设备性能、特点和用途，掌握设备的运行、操作、管理与维修，能识别建筑设备的故障、并解决常见的故障问题。 |
| 建筑设备工程造价员 | 具有工程预算的能力、编制招投标文件的能力 | 具有编制工程预算的能力，具有编制招标文件与投标的能力，编制工程结算的能力。及时完成结算资料的归档工作。 |