工程量清单附表1：

| 序号 | 项目 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN63给水管 | PVC联塑1.6MP厚4.7 | 条 | 72 |  |  |
| 2 | DN63三通 | PVC联塑1.6MP厚4.7 | 个 | 72 |  |  |
| 3 | DN63直通 | PVC联塑1.6MP厚4.7 | 个 | 18 |  |  |
| 4 | DN63弯头 | PVC联塑1.6MP厚4.7 | 个 | 18 |  |  |
| 5 | DN63外丝直 | PVC联塑1.6MP厚4.7 | 个 | 10 |  |  |
| 6 | DN32给水管 | PVC联塑1.6MP厚2.4 | 个 | 18 |  |  |
| 7 | DN32水阀 | PVC联塑1.6MP厚2.4 | 个 | 72 |  |  |
| 8 | DN32弯头 | PVC联塑1.6MP厚2.4 | 个 | 288 |  |  |
| 9 | DN32铜丝直 | PVC联塑1.6MP厚2.4 | 个 | 72 |  |  |
| 10 | 复合铜管件 | 联塑铜管件 | 个 | 72 |  |  |
| 11 | 机械打孔 | DN75 | 个 | 72 |  |  |
| 12 | 人工修复孔洞 | DN75 | 个 | 72 |  |  |
| 13 | 孔洞防漏处理 | DN75 | 个 | 72 |  |  |
| 14 | 拆除室内旧钢管 | DN75 | 间 | 72 |  |  |
| 15 | 安装配件 |  | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 安装人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 税费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计 | 大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 （￥ ） |  |  |  |  |  |

承建商：                         （盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

日期：       年  月  日