工程量清单附表1：

| 序号 | 项目 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1栋空调排水管 | 水管DN20，每间房管道约长3.2米，包含管件 | 间 | 110 |  |  |  |
| 2 | 2栋空调排水管 | 水管DN20，每间房管道约长3.2米，包含管件 | 间 | 80 |  |  |  |
| 3 | 3栋空调排水管 | 水管DN20，每间房管道约长3.2米，包含管件 | 间 | 80 |  |  |  |
| 4 | 4栋空调排水管 | 水管DN20，每间房管道约长3.2米，包含管件 | 间 | 110 |  |  |  |
| 5 | 5栋空调排水管 | 水管DN20，每间房管道约长3.2米，包含管件 | 间 | 90 |  |  |  |
| 6 | 6栋空调排水管 | 水管DN20，每间房管道约长3.2米，包含管件 | 间 | 100 |  |  |  |
| 7 | 7栋空调排水管 | 水管DN20，每间房管道约长3.2米，包含管件 | 间 | 100 |  |  |  |
| 8 | 8栋空调排水管 | 水管DN20，每间房管道约长3.2米，包含管件 | 间 | 70 |  |  |  |
| 9 | 9栋空调排水管 | 水管DN20，每间房管道约长3.2米，包含管件 | 间 | 80 |  |  |  |
| 10 | 10栋空调排水管 | 水管DN20，每间房管道约长3.2米，包含管件 | 间 | 110 |  |  |  |
| 11 | 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |

承建商：

（盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

日期：       年  月  日