附表1  工程量清单

| 8号教学楼209室及COSS基站设备线路所需用材料清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 39x24线槽 | 米 | 50 |  |  |
| 2 | 39弯角 | 只 | 30 |  |  |
| 3 | 4平方线 | 米 | 100 |  |  |
| 4 | 6平方线 | 米 | 400 |  |  |
| 5 | 8位户内箱 | 个 | 8 |  |  |
| 6 | 三相空气开关 | 个 | 8 |  |  |
| 7 | 漏电开关 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 辅料（螺丝、钢钉、胶布等） | 批 | 1 |  |  |
| 9 | 13位户内箱内安装4X100安4线塑料壳开关 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 二三插座 | 个 | 15 |  |  |
| 11 | 安装费 | 项 | 1 |  |  |
| 合计（人民币） |  |  |  |  |  |

承建商：

（盖章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

日期：       年  月  日