| 附表1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 不锈钢立式多级离心泵南方 | CDLF20-3 流量≧12.5， 扬程≧32米，功率3.5KW口径DN65 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 变频控制柜ABB | 一控一 5KW ＊具有欠压、过压、过流、过载、短路、过热等各种自动保护功能； ＊采用数字PID调节，恒压精度高，水压波动小； ＊可实现恒压变量和变压变量等多种工况要求。 | 套 | 4 |  |  |  |
| 3 | 隔膜稳压罐 | 8升 1.6mpa | 套 | 4 |  |  |  |
| 4 | 供水设备管路改造 | DN65- PPR材质 | 项 | 4 |  |  |  |
| 5 | 供水设备钢架基座及安装 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 6 | 电缆 | 5*4 | 米 | 50 |  |  |  |
| 7 | 电缆保护管及敷设 | 5*4 | 米 | 50 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢单向阀及安装 | DN65 | 个 | 8 |  |  |  |
| 9 | 不锈钢管件联接安装 | SS304材质 | 套 | 4 |  |  |  |
| 10 | 管道减振连接器 | DN65 | 个 | 8 |  |  |  |
| 11 | 压力表 |  | 套 | 4 |  |  |  |
| 合计（人民币） |  | 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 元 |  |  |  |  |  |

承建商：

（盖章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或盖章）

日期：       年  月  日