工程量清单附表1：

| 序号 | 工程项目内容 | 工程量 | 项目特征 | 单价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工开挖管槽及 恢复原土和绿化 | 175米 | - 土方类别：三类土 - 基槽：0.2*0.5 |  |  |
| 2 | 人工开挖水泥路 面管槽及恢复 C30水泥路面 | 10米 | 1.开挖厚30CM水泥路面.2.基槽：0.2*0.5.3.恢复C30水泥路面 |  |  |
| 3 | 电缆及电缆保护 套管 | 190米 | - 电缆：铜芯电力电缆ZRYJV-3X16+2X10mm2 - 埋管：直径75PVC管 |  |  |
| 4 | 电缆敷设 | 190米 | 1.电缆：铜芯电力电缆ZRYJV-3X16+2X10mm2 - 埋管：直径25PVC管 |  |  |
| 5 | 电缆终端制作安 装 | 2套 | - 铜线耳：16mm2 - 热熔套管 |  |  |
| 6 | 自动控制电箱 | 1套 | - 电箱及配套的空气开关交流接触器及电脑开关等 - 两组控制，手动及自动控制自由切换。3.分别两个时段控开关控制。 |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |  |  |
| 8 | 总价（元） |  |  |  |  |

备注：

1、以上项目特征考虑主要的材料及主要施工工艺，必要的辅助材料及辅助工艺，投标单位在工程报价时自行考虑，风险由施工单位承担。

2、本合同采用固定单价合同，按实际完成的工程量结算

3、所报总价包含实体项目费用、措施项目费用、规费、其他项目费用、税金等费用

承建商：

（盖章）

法定代表人或委托代理人：      （签字或盖章）

日期：       年  月  日